# Oradea Transport Local  S.A. ,               Oradea     str. Atelierelor,  nr. 12

# Tel:  025942.32.45,    0359-80.85.01÷04     Fax: 025942.60.10

## CIF : RO 63483,              Nr. Reg. Com.: J05/1/1991                        E-mail : secretariat@otlra.ro,

Cont :  RO05  RNCB  0032 0464 9835 0001  -  B.C.R. Oradea       Web :    www.otlra.ro

Nr.10479/24.08.2012

În atenţia tuturor operatorilor economici interesaţi

Referitor: atribuire contract de furnizare siguranţe, cod CPV: 31211300-1

Ca urmare a solicitărilor de clarificări primite din partea unui operator economic interesat de achiziţia de siguranţe, cod CPV: 31211300-1 – siguranţe (rev.2), vă comunicăm următoarele:

Întrebare: Vă rugăm să ne daţi mai multe detalii pentru reperele 15-19 (siguranţe NPR 50A , siguranţe NPR 100A, siguranţe NPR 150A, siguranţe auto 8A pe suport ceramic, siguranţe auto 15A pe suport ceramic):

- Siguranţele NPR? Sau MPR

- Grupa 00; 0; 1; 2; 3.

- Cum arată siguranţele de la poziţia 18,19

- Doresc şi soclul ceramic pentru siguranţele respective?

- Cum arată soclul cu pricina?

Răspuns:

- Denumirea corectă pentru poziţiile 15÷17 este MPR (Mare Putere Rupere).

- Grupa este grupa 1.

- Siguranţele de la poziţiile 18 şi 19 sunt siguranţe auto pe care le folosim la instalaţia electrică a tramvaielor. Acestea au corpul ceramic în formă cilindrică pe care este montat firul conductor.

- Pentru acest tip de siguranţe nu dorim soclu şi nici nu s-a cerut în caietul de sarcini.

- Ataşăm o fotografie cu aceste siguranţe pentru identificare.

Director General								Şef Birou Achiziţii

Dr. ing. Csuzi István							ec. Fodre Gabriela