Nr.8690 din 22.07.2013							Se aprobă,

Director General

Dr. ing. Csuzi István

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Prin prezenta, vă invităm să participaţi la achiziţia directă de servicii de revizie şi mentenanţă instalaţii de climatizare, pe loturi astfel:

- Lot 1: Servicii de revizie şi mentenanţă instalaţii de climatizare autobuze şi autoturisme (cod CPV: 50116100-2 – servicii de reparare a sistemelor electrice), valoare estimată 8.980,00 Lei, fără TVA

- Lot 2: Servicii de revizie şi mentenanţă instalaţii de climatizare tramvaie (cod CPV: 50116100-2 – servicii de reparare a sistemelor electrice), valoare estimată 18.430,00 Lei, fără TVA.

- Lot 3: Servicii de revizie şi mentenanţă instalaţii de climatizare clădiri (cod CPV: 71315410-6 – Inspectare a sistemului de ventilaţie), valoare estimată 10.400,00 Lei, fără TVA

Valoarea estimată a achiziţiei: 37.810,00 Lei, fără TVA (8.496,63 Euro, la cursul mediu de 1 Euro = 4,45 Lei)

Codul CPV: Lot 1 şi Lot 2: 50116100-2 – servicii de reparare a sistemelor electrice (Rev. 2), Lot 3: 71315410-6 – Inspectare a sistemului de ventilaţie (Rev.2)

Sursa de finanţare: fonduri proprii

Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor

Obiectul achiziţiei directe: servicii de revizie şi mentenanţă instalaţii de climatizare conform caracteristicilor din caietul de sarcini.

Modul de finalizare a achiziţiei directe: încheierea unui contract de achiziţie publică/lot

Documentele de calificare solicitate:

Se vor prezenta următoarele documente:

- Declaraţie privind situaţia personală a ofertantului (conform formularelor 3 şi 4 anexate în documentaţie) prin care să dovedească că nu se încadrează la prevederile art. 180, 181, Certificat de înregistrare emis de Oficiul Comerţului (copie CUI) sau Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalele teritoriale, în conformitate cu prevederile Legii nr.26/1990, privind Registrul Comerţului, republicată şi actualizată, din care să rezulte obiectul de activitate al ofertantului (certificatul de înregistrare se va prezenta în copie lizibilă, stampilată, semnată de către reprezentantul legal al ofertantului şi conţinând menţiunea „conform cu originalul”).

- Fişa de informaţii generale  - formularul nr. 6

- Experienţă similară: - formularul nr.7

- Declaraţie pe proprie răspundere că ofertantul este de acord cu clauzele contractuale din modelul de contract.

Oferta va conţine: - propunere tehnică (descrierea şi caracteristicile tehnice ale serviciilor ofertate).

- propunere financiară (formularul de ofertă – formular 5, ataşat  centralizator preţuri)

- NU se acceptă asocieri, subcontractanţi sau angajamente ferme de susţinere din partea unui terţ.

- NU se acceptă oferte alternative la oferta de bază

- NU se acceptă oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

- Ofertanţii care au refuzat semnarea contractului de achiziţie publică sau şi-au retras oferta după deschiderea acesteia, vor fi respinşi din toate achiziţiile directe care se vor organiza pe parcursul anului 2013.

Modul de întocmire a ofertei

Documentele de calificare împreună cu propunerea tehnică şi financiară se întocmesc într-un singur exemplar şi se introduc fiecare în plicuri separate marcate corespunzător. Cele 2 plicuri se introduc într-un plic exterior, închis şi netransparent.

Plicul exterior să fie marcat cu:

1. denumirea şi adresa autorităţii contractante – denumirea obiectului achiziţiei directe care s-a depus oferta (oferta privind achiziţia directă de servicii de revizie şi mentenanţă instalaţii de climatizare) şi lotul pentru care se depune ofertă

2. denumire şi adresa ofertantului (pentru a permite returnarea ofertei întârziate nedeschisă)

3. precum şi cu inscripţia: A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 29.07.2013 ORA 11.00.

Plicului exterior i se vor ataşa, intr-o folie de plastic transparentă, documentele care însoţesc oferta după cum urmează:

- Scrisoarea de înaintare (Formular 1)

- Împuternicirea (în cazul în care se participă la deschiderea ofertelor – Formular 2)

- Copie după BI/CI a persoanei împuternicite

- Declaraţie din care să rezulte că ofertantul se încadrează ca şi I.M.M. (dacă e cazul).

Criteriul de atribuire: preţul total cel mai scăzut pentru oferta completă (toate poziţiile solicitate) pentru fiecare lot în parte, dintre ofertele declarate admisibile.

Oferta se va depune la adresa autorităţii contractante SC OTL SA, str. Atelierelor, nr. 12, Oradea

Data limită pentru depunerea ofertelor: 29.07.2013, ora 10.00.

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 29.07.2013, ora 11.00., în Sala de Şedinţe a SC OTL SA.

Formularele, caietele de sarcini şi contractul tip sunt ataşate invitaţiei de participare, pe site-ul OTL SA.

Biroul Achiziţii

Bar Marius

CAIET DE SARCINI

I. NOŢIUNI GENERALE:

Obiectul achiziţiei: servicii de revizie şi mentenanţă instalaţii de climatizare, după cum urmează:

Lot 1: Servicii de revizie şi mentenanţă instalaţii de climatizare autobuze şi autoturisme (cod CPV: 50116100-2 – servicii de reparare a sistemelor electrice)

| Nr. crt. | Denumire serviciu | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Revizie tehnică instalaţii aer condiţionat la autobuze: 12 autobuze + 1 autocar + 1 microbuz (verificat compresor frigorific, verificat etanşeitate îmbinare ţeavă aspiraţie, verificare etanşeitate ţeavă refulare, verificat nivel ulei compresor, verificat agent frigorific R134a, verificat contacte electrice, verificat vaporizator răcire, verificat condensator răcire, verificat ventilatoare condensator, verificat ventilatoare vaporizator, verificat funcţii panou comandă, verificat şoc hidraulic, verificat cuplu ambreiaj compresor, verificat presostat joasă presiune, verificat presostat înaltă presiune, încărcat instalaţia cu agent frigorific, completat ulei compresor, completat ultraviolete, constatare, deplasare) | buc. | 14 |
| 2. | Revizie tehnică instalaţii aer condiţionat la autoturisme (verificat record flexibil, verificat cuplaj ambreiaj-compresor, curăţat radiator climă, igienizat vaporizator interior (bord), verificat presiune aspiraţie, verificat presiune refulare, verificat senzor presiune, curăţat filtre, verificare etanşeitate instalaţie, complectare freon (la nevoie), constatare, deplasare) | buc. | 15 |

Lot 2: Servicii de revizie şi mentenanţă instalaţii de climatizare tramvaie (cod CPV: 50116100-2 – servicii de reparare a sistemelor electrice)

| Nr. crt. | Denumire serviciu | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Revizie instalaţie climatizare tramvai T4D (verificat legături electrice şi funcţionare instalaţie, verificat presostat joasă presiune, verificat presostat înaltă presiune, verificat presiune instalaţie frigorifică şi verificare pierderi de freon, curăţat vaporizator răcire, curăţat condensator, igienizat vaporizator răcire, verificat nivel ulei compresor, verificat compresor, verificat etanşeitate racorduri compresor, verificat şi desfundat scurgere condens, constatare, deplasare) | buc. | 7 |
| 2. | Revizie instalaţie climatizare tramvai Siemens ULF (verificat legături electrice şi funcţionare instalaţie, verificat presostat joasă presiune, verificat presostat înaltă presiune, verificat presiune instalaţie frigorifică şi verificare pierderi de freon, curăţat condensator, curăţat şi igienizat tavă scurgere condens, verificat şi desfundat scurgere condens, curăţat şi igienizat vaporizator răcire, verificat nivel ulei compresor, verificat compresor, verificat etanşeitate racorduri compresor, verificat valve entalpie laminare, verificat electroventil refulare, verificat electroventil aspiraţie, verificat şoc hidraulic compresor, verificat tub capilar, verificat funcţii comandă de la calculator la instalaţia de frig, verificat tub colector agent frigorific, verificat ventilatoare suflu aer în vagon, verificat ventilatoare (turbine) răcire condensator, constatare, deplasare) | buc. | 10 |
| 3. | Încărcat agent frigorific R134A | kg | 40 |
| 4. | Încărcat agent frigorific R410A | kg | 10 |
| 5. | Completat ulei compresor | litri | 10 |
| 6. | Completat ultraviolet | ml | 30 |

Lot 3: Servicii de revizie şi mentenanţă instalaţii de climatizare clădiri (cod CPV: 71315410-6 – Inspectare a sistemului de ventilaţie)

| Nr. crt. | Denumire serviciu | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Revizie tehnică instalaţii aer condiţionat în incinte: clădiri + puncte de vânzare (verificat şi reparat instalaţie electrică, verificat traseu frigorific la presiune de 30 bar, verificat pierderi de freon, verificat şi desfundat scurgere condens, curăţat filtre, igienizat unitate interioară, igienizat unitate exterioară, verificat nivel ulei, curăţat condensator, curăţat vaporizator, complectare freon (la nevoie), constatare, deplasare) | buc. | 52 |

Condiţiile minime, general valabile pentru fiecare lot în parte, pentru acceptarea de către achizitor a ofertelor sunt:

- serviciile ofertate trebuie să aibă caracteristicile solicitate.

- prestarea serviciilor se va face eşalonat, doar la nevoie conform necesităţilor SC OTL SA, conform comenzilor periodice ale SC OTL SA, în maxim 5 zile calendaristice de la emiterea şi transmiterea prin fax a comenzii/comenzilor SC OTL SA.

- termen de garanţie acordat pentru serviciile prestate: minim 6 luni.

- orice operator economic poate participa cu ofertă, oferta se va prezenta obligatoriu pentru valoarea unitară şi total ofertată, va fi exprimată în Lei/U.M., cu TVA evidenţiată separate, pentru fiecare lot. Nu se acceptă oferte parţiale. Nu se acceptă oferte alternative.

În cazul nerespectării, de către operatorul economic care se prezintă la licitaţie, a condiţiilor minime solicitate şi care trebuie dovedite prin specificaţiile din oferta tehnică, se vor respinge ofertele, considerate ca fiind necorespunzătoare.

2. Criteriul de atribuire:

Criteriul de atribuire aplicat este „preţul cel mai scăzut”, pentru ofertele complete şi calificate pentru fiecare lot în parte. Oferta se va face obligatoriu atât unitar cât şi total pentru toată cantitatea solicitată din lotul ofertat.

Preţurile unitare în Lei sunt ferme, nemodificabile, neajustabile şi neactualizabile pe toată perioada contractului, pentru fiecare lot în parte.

În cazul nerespectării, de către operatorul economic care se prezintă la achiziţie, a condiţiilor minime solicitate şi care trebuie dovedite prin specificaţiile din oferta tehnică, se vor respinge ofertele, considerate ca fiind inacceptabile, necorespunzătoare ş.a.

- Calitatea serviciilor.

1. Nu sunt acceptate oferte sau prestări de servicii de alt tip decât cele cerute prin documentaţie şi cu caracteristici tehnice altele decât cele solicitate şi garantate prin ofertă.

2. Pentru fiecare prestare efectuată se va prezenta factura fiscală, certificat de garanţie din care trebuie să rezulte că serviciile prestate corespund solicitărilor.

La recepţia serviciilor prestate se va întocmi un proces verbal de recepţie semnat de către prestatorul serviciilor, respectiv de către beneficiarul direct al serviciului (compartiment, secţie, departament, etc.).

3. Achizitorul are dreptul de a solicita oricând prestatorului documente emise de organisme acreditate privind calitatea şi conformitatea serviciilor prestate.

- Consideraţii generale obligatorii pentru ofertanţi.

1. Prestatorul are obligaţia de a garanta că serviciile prestate sunt cele solicitate şi corespund tuturor normelor legale în vigoare referitoare la serviciile solicitate.

2. Activitatea se va preda numai unei societăţi comerciale care are în obiectul de activitate prestarea de servicii conform obiectului achiziţiei.

3. Serviciile vor fi prestate eşalonat, conform comenzilor periodice ale SC OTL SA, în maxim 5 zile calendaristice de la emiterea şi transmiterea prin fax a comenzii/comenzilor SC OTL SA. Nerespectarea termenului de prestare poate fi considerat motiv de reziliere unilaterală a contractului de către achizitor, deoarece ar fi contrară unui interes public.

4. Un singur ofertant poate fi desemnat câştigător, ofertantul care va avea preţul cel mai scăzut la oferta completă, dintre ofertanţii calificaţi.

5. Prestatorul va asigura prestarea serviciilor cu promptitudine şi în condiţii corespunzătoare. Nu se vor accepta prestări de servicii care se prezintă neconform cu serviciile solicitate.

6. Prestarea unui serviciu necorespunzător poate fi considerat motiv de reziliere unilaterală a contractului de către achizitor, deoarece ar fi contrară unui interes public.

7. Transportul, taxele şi cheltuielile aferente prestării serviciilor la sediul SC OTL SA cad în sarcina prestatorului, pe cheltuiala lui.

8. Cantitatea contractului se poate modifica dacă în perioada de derulare a contractului va fi necesar pentru a satisface necesarul propriu, datorită apariţiei unor situaţii neprevăzute la data încheierii contractului.

9. Durata contractului este de 12 luni de la semnarea contractului. Durata contractului se poate modifica prin act adiţional în cazul în care apar situaţii care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care împiedică buna desfăşurare a activităţii autorităţii contractante.

10. Oferta se va prezenta obligatoriu pe lot, pentru oferta completă, pentru valoarea unitară şi totală, va fi exprimată în Lei/U.M., cu TVA evidenţiată separat şi va include orice taxe, materialele, manopera şi transportul la sediul SC OTL SA din Oradea, strada Atelierelor nr.12. Perioada de valabilitate a ofertelor de preţ este de minim 30 zile de la data deschiderii ofertelor. Preţurile unitare ale contractului în Lei sunt ferme, neajustabile, nemodificabile şi neactualizabile, pe toată perioada de derulare a contractului şi se aplică la volumul de servicii efectiv prestate.

11. Plata se face cu O.P., în termen de 30 de zile de la data facturării şi după recepţia finală a serviciilor efectiv prestate.

12. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul ca pe perioada achiziţiei să solicite oricând şi oricui, orice detalii, specificaţii sau lămuriri suplimentare pe care le consideră necesare în vederea atribuirii contractului.

13. Nu se acceptă alt contract de servicii decât cel al SC OTL SA.

Formular 1

| OPERATORUL ECONOMIC ___________________ (denumire / sediu ) | Înregistrat la sediul autorităţii contractante nr._________data___________ora_____ |
| --- | --- |

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către ________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr. ______ din ______________, privind achiziţia de ____________________(denumire achiziţie) pentru atribuirea contractului _________________________________________(denumirea contractului de achiziţie publică),

noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă transmitem alăturat următoarele:

1. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând:

a) oferta;

b) documentele care însoţesc oferta.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data completării ___________				Cu stimă,

Operator economic,

...................................										 (semnătura autorizată )

# Formular 2

Împuternicire

Subscrisa ………………………….....................……………………………………, cu sediul în …………………………...…………………………………………………………………, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ………………………, CUI ………………, atribut fiscal ……, reprezentată legal prin …..................................…………………………………………, în calitate ……………………, împuternicim prin prezenta pe ......…………............………………, domiciliat în …………..........…………………..............…………………..................………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP …….........……………………, eliberat de …………...……………, la data de ………......…, având funcţia de ……………………………, să ne reprezinte la achiziţia directă de ……………………, organizată de SC Oradea Transport Local SA în scopul atribuirii contractului de ……...............................................………………

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la achiziţie;

2. Să participe în numele subscrisei şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării achiziţiei directe.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la achiziţia directă.

Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).

Data 								Denumirea mandantului

……………… 						S.C. …………………………………

reprezentată legal prin

___________________________

(Nume, prenume)

___________________________

(Funcţie)

___________________________

(Semnătura autorizată şi ştampila)

Formular 3

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al ..........................................................................................................................................., (denumirea/ numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situaţia prevăzută la art.180 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.

De asemenea, declar că la prezenta achiziţie nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun ofertă individuală şi o alta ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca sub-contractant în cadrul unei alte oferte.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă şi/sau consultantul – organizator al achiziţiei au dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de .......................................................................

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării ......................

OFERTANT

___________________________

(Nume, prenume)

___________________________

(Funcţie)

___________________________

(Semnătura autorizată şi ştampila)

Formular  4

### OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.181

Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al .........................................................................................................................................., (denumirea/ numele si sediul/adresa operatorului economic) în calitate de ofertant la achiziţia directă de servicii de revizie şi mentenanţă instalaţii de climatizare, de către SC Oradea Transport Local SA,  declar pe proprie răspundere că:

- nu ne aflăm în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic.

- nu ne aflăm în situaţia în care nu ne-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit.

- nu ne aflăm în situaţia în care în ultimii 2 ani nu ne-am îndeplinit sau ne-am îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile nouă, fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor.

- nu am  fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

- nu ne aflăm în situaţia în care să prezentăm informaţii false sau să nu prezentăm informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă au dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării ......................

___________________________

(Nume, prenume)

___________________________

(Funcţie)

___________________________

(Semnătura autorizată şi ştampila)

Formular 5

OPERATOR  ECONOMIC

.............................................

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către .......................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ..................................................................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm ...................... (denumirea serviciului) pentru suma de .................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) plătibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de .............................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile din anexă, în graficul de timp asumat la solicitarea autorităţii contractantă. (se va indica anexa cu serviciile la formular).

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........................ zile, (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ............................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi, şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)

|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.

|_| nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.

Data _____/_____/_____

...............................................................................,

(nume, prenume şi semnătură),

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI SERVICII

..................................................................

(denumirea/numele ofertantului)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI, LOTUL ………

pentru servicii

Anexă la ofertă

| Nr. crt | Denumirea serviciului | Cantitatea (U.M.) | Preţul Unitar | Preţul total Lei (col 2xcol 3) | TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lei | Lei | Lei |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |

................................................

(semnătura autorizată)

L.S.

Formular 6

Operator economic

..................................

(denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumire:

2. Cod fiscal:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon: …………………………

Fax: …………………………

E-mail: …………………………

5. Certificat de înmatriculare/înregistrare:

(număr, dată, loc de înmatriculare/înregistrare)

6. Obiect de activitate, pe domenii:

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:

(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)

8. Principala piaţă a afacerilor:

9. Cifra de afaceri pe ultimii trei ani:

| Anul | Cifra de afaceri anuală (la 31.12) - lei - | Cifra de afaceri anuală (la 31.12) - echivalent euro - |
| --- | --- | --- |
| 2010 |  |  |
| 2011 |  |  |
| 2012 |  |  |
| Medie anuală: |  |  |

Anul 2010: 1 euro = 4,2099 RON.

Anul 2011: 1 euro = 4,2379 RON

Anul 2012: 1 euro = 4,4560 RON

Data completării: ……………

___________________________

(Nume, prenume)

___________________________

(Funcţie)

___________________________

(Semnătura autorizată şi ştampila)

Formular 7

OFERTANTUL

............................................................

(denumirea/numele)

EXPERIENTA SIMILARA*)

1. Denumirea si obiectul contractului:

Numărul şi data contractului:

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului:

Adresa beneficiarului/clientului:

Ţara:

3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

(se bifează opţiunea corespunzătoare)

[] contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie)

[] contractant asociat

[] subcontractor

[] partener lider de proiect

[] partener asociat

4. Natura şi cantitatea serviciului prestat în baza contractului, precum şi alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul îşi susţine experienţa similară:

*) Se completează fişe distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv.

Candidat/ofertant,.....................(semnătura autorizată)

Data completării .......................

Ofertant,

……..................................

(semnătura autorizată)

CONTRACT DE SERVICII DE

REVIZIE ŞI MENTENANŢĂ INSTALAŢII DE CLIMATIZARE

Nr. _______ din ____.____.2013

1. Părţile Contractante.

În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, s-a încheiat prezentul contract de prestări servicii, între:

a) Autoritatea Contractantă: SC Oradea Transport Local SA, cu sediul în jud. Bihor, Oradea, str. Atelierelor, nr.12, cp 410542, telefon: 0259/423245 şi fax: 0259/426010, înmatriculată sub Nr.ORC: J05/1/1991, CIF: RO63483, cod IBAN: RO05RNCB0032046498350001 la banca BCR Oradea, reprezentată prin dr. ing. Csuzi István având funcţia de Director General şi ec. Purge Ioan având funcţia de Director Economic, în calitate de Achizitor, pe de o parte

şi

b) Operatorul Economic: SC ............................ SRL cu sediul în ................, str. ................, nr.........., jud. .................., telefon: ...................., fax: ..............., înmatriculată sub Nr.ORC: ................, CIF: ......................., cod IBAN: ........................., la banca ................, reprezentată prin ................, având funcţia de ..................., în calitate de Prestator, pe de altă parte.

Prezentul Contract de Servicii de Revizie şi Mentenanţă Instalaţii de Climatizare are la bază hotărârea comisiei de evaluare şi adjudecare a ofertelor nr. ______ din ___________.

2. Definiţii.

În prezentul contract, dacă intervin, următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

      - contract – reprezintă prezentul contract şi toate anexele sale.

      - achizitor şi prestator – părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract.

      - preţul contractului – preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract.

      - servicii – activităţile a căror prestare face obiectul contractului, adică servicii de revizie şi mentenanţă instalaţii de climatizare.

      - produse – echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le pune la dispoziţie în legătură cu serviciile prestate conform contractului.

      - forţa majoră – un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.

      - zi – zi calendaristică; an – 365 de zile.

3. Interpretare.

3.1. – Termenul „zi” sau „zile” sau orice referire la zile, reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

3.2. – În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

4. Obiectul Contractului.

4.1. – Prestatorul se obligă să presteze servicii de revizie şi mentenanţă instalaţii de climatizare (cod CPV: 71334000-8), în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.2. – Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească serviciile prestate la preţul convenit în prezentul contract.

4.3. – Contractul se poate modifica în funcţie de necesarul activităţii SC OTL SA, pe toată durata de derulare a contractului.

5. Preţul Contractului.

5.1. – Preţul contractului, conform ofertei de preţ (cantitate x preţ unitar), plătibil prestatorului de către achizitor, este de _____________ Lei, la care se adaugă TVA. Preţurile unitare fără TVA sunt următoarele:

Lot 1: Servicii de revizie şi mentenanţă instalaţii de climatizare autobuze şi autoturisme (cod CPV: 50116100-2 – servicii de reparare a sistemelor electrice)

| Nr. crt. | Denumire serviciu | U.M. | Cantitate | Preţ unitar (Lei/U.M.) | Preţ total (Lei/poz.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Revizie tehnică instalaţii aer condiţionat la autobuze: 12 autobuze + 1 autocar + 1 microbuz (verificat compresor frigorific, verificat etanşeitate îmbinare ţeavă aspiraţie, verificare etanşeitate ţeavă refulare, verificat nivel ulei compresor, verificat agent frigorific R134a, verificat contacte electrice, verificat vaporizator răcire, verificat condensator răcire, verificat ventilatoare condensator, verificat ventilatoare vaporizator, verificat funcţii panou comandă, verificat şoc hidraulic, verificat cuplu ambreiaj compresor, verificat presostat joasă presiune, verificat presostat înaltă presiune, încărcat instalaţia cu agent frigorific, completat ulei compresor, completat ultraviolete, constatare, deplasare) | buc. | 14 |  |  |
| 2. | Revizie tehnică instalaţii aer condiţionat la autoturisme (verificat record flexibil, verificat cuplaj ambreiaj-compresor, curăţat radiator climă, igienizat vaporizator interior (bord), verificat presiune aspiraţie, verificat presiune refulare, verificat senzor presiune, curăţat filtre, verificare etanşeitate instalaţie, complectare freon (la nevoie), constatare, deplasare) | buc. | 15 |  |  |
| Total estimat Lot 1 (Lei, fără TVA) |  |  |  |  |  |

Lot 2: Servicii de revizie şi mentenanţă instalaţii de climatizare tramvaie (cod CPV: 50116100-2 – servicii de reparare a sistemelor electrice)

| Nr. crt. | Denumire serviciu | U.M. | Cantitate | Preţ unitar (Lei/U.M.) | Preţ total (Lei/poz.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Revizie instalaţie climatizare tramvai T4D (verificat legături electrice şi funcţionare instalaţie, verificat presostat joasă presiune, verificat presostat înaltă presiune, verificat presiune instalaţie frigorifică şi verificare pierderi de freon, curăţat vaporizator răcire, curăţat condensator, igienizat vaporizator răcire, verificat nivel ulei compresor, verificat compresor, verificat etanşeitate racorduri compresor, verificat şi desfundat scurgere condens, constatare, deplasare) | buc. | 7 |  |  |
| 2. | Revizie instalaţie climatizare tramvai Siemens ULF (verificat legături electrice şi funcţionare instalaţie, verificat presostat joasă presiune, verificat presostat înaltă presiune, verificat presiune instalaţie frigorifică şi verificare pierderi de freon, curăţat condensator, curăţat şi igienizat tavă scurgere condens, verificat şi desfundat scurgere condens, curăţat şi igienizat vaporizator răcire, verificat nivel ulei compresor, verificat compresor, verificat etanşeitate racorduri compresor, verificat valve entalpie laminare, verificat electroventil refulare, verificat electroventil aspiraţie, verificat şoc hidraulic compresor, verificat tub capilar, verificat funcţii comandă de la calculator la instalaţia de frig, verificat tub colector agent frigorific, verificat ventilatoare suflu aer în vagon, verificat ventilatoare (turbine) răcire condensator, constatare, deplasare) | buc. | 10 |  |  |
| 3. | Încărcat agent frigorific R134A | kg | 40 |  |  |
| 4. | Încărcat agent frigorific R410A | kg | 10 |  |  |
| 5. | Completat ulei compresor | litri | 10 |  |  |
| 6. | Completat ultraviolet | ml | 30 |  |  |
| Total estimat Lot 2 (Lei, fără TVA) |  |  |  |  |  |

Lot 3: Servicii de revizie şi mentenanţă instalaţii de climatizare clădiri (cod CPV: 71315410-6 – Inspectare a sistemului de ventilaţie)

| Nr. crt. | Denumire serviciu | U.M. | Cantitate | Preţ unitar (Lei/U.M.) | Preţ total (Lei/poz.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Revizie tehnică instalaţii aer condiţionat în incinte: clădiri + puncte de vânzare (verificat şi reparat instalaţie electrică, verificat traseu frigorific la presiune de 30 bar, verificat pierderi de freon, verificat şi desfundat scurgere condens, curăţat filtre, igienizat unitate interioară, igienizat unitate exterioară, verificat nivel ulei, curăţat condensator, curăţat vaporizator, complectare freon (la nevoie), constatare, deplasare) | buc. | 52 |  |  |
| Total estimat Lot 3 (Lei, fără TVA) |  |  |  |  |  |

5.2. – Preţurile unitare în Lei din oferta stabilită câştigătoare nu pot fi modificate, actualizate sau ajustate pe toată perioada de derulare a contractului.

6. Durata Contractului.

6.1. – Durata prezentului contract este de 12 luni de la semnarea contractului.

6.2. – Durata contractului se poate modifica prin act adiţional în cazul în care apar situaţii care nu au putut fi prevăzute la data încheierii şi care pot împiedica buna desfăşurare a activităţii autorităţii contractante.

7. Executarea Contractului.

7.1. – Contractul intră în vigoare la data semnării lui.

7.2. – Executarea contractului începe în ziua următoare după semnarea contractului.

8. Documentele Contractului.

8.1. – Documentele contractului sunt:

a) contractul.

b) propunerea tehnică şi propunerea financiară.

c) acte adiţionale la contract.

d) anexe la contract.

e) alte documente legate.

9. Obligaţiile Prestatorului.

9.1. – Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi la performanţele solicitate prin caietul de sarcini de către SC OTL SA, astfel:

- să presteze serviciile de revizie şi mentenanţă instalaţii de climatizare, cerute de achizitor în timp util (maxim ___ zile calendaristice de la emiterea comenzii/comenzilor de către achizitor) şi la standardele solicitate de achizitor.

- să garanteze că serviciile prestate vor include manopera şi materialele necesare pentru serviciile prestate.

- să garanteze că serviciile prestate sunt cele solicitate şi corespund tuturor normelor legale.

- să asigure prestarea serviciilor cu promptitudine şi în condiţii corespunzătoare.

- să se supună controlului şi verificării personalului abilitat de SC OTL SA pentru verificarea serviciilor.

- să soluţioneze divergenţele şi reclamaţiile apărute în garanţie din vina sa, pe cheltuiala proprie.

9.2. – Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu comenzile emise de SC OTL SA.

9.3. – Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materiale, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

9.4. – Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu comenzile eliberate de SC OTL SA în funcţie de necesar şi pentru posibilităţile financiare ale achizitorului. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

9.5. – Transportul de la/până la sediul achizitorului a materialelor necesare pentru prestarea serviciilor, se face de către prestator pe cheltuiala acestuia.

9.6. – Prestatorul are obligaţia să respecte normele în vigoare referitoare la normele de calitate, de mediu, de sănătate şi securitate ocupaţională.

9.7. – Orice alte cheltuieli neprevăzute care pot să apară în vederea executării serviciilor, cad în sarcina prestatorului.

9.8. – Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate, etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, şi

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente.

10.  Obligaţiile Achizitorului.

10.1. – Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenele convenite.

10.2. – Achizitorul se obligă să plătească preţul serviciilor prestate către prestator în termen de 30 zile de la emiterea facturii.

10.3. – Plata se va face cu Ordin de Plată, pe baza facturilor emise de prestator şi acceptate fără obiecţiuni de achizitor.

10.4. – Achizitorul nu va accepta prestări de servicii care sunt neconforme cu serviciile solicitate.

11. Sancţiuni pentru Neîndeplinirea Culpabilă a Obligaţiilor.

11.1. – În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 1%/zi din valoarea contractului, fără TVA, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

11.2. – În cazul în care achizitorul nu onorează plata facturilor la scadenţe, acesta are obligaţia de a plăti ca penalităţi o sumă echivalentă cu un procent de 0,1%/zi din plata neefectuată, pentru fiecare zi de întârziere.

Suma asupra căreia se calculează penalităţile este fără TVA.

11.3. – Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.

11.4. – Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă intră în procedură de reorganizare judiciară sau faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

12. Garanţia de Bună Execuţie a Contractului.

12.1. – Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 10% din valoarea totală a contractului fără TVA (5% dacă ofertantul dovedeşte că este I.M.M.). Garanţia de bună execuţie se constituie în favoarea achizitorului, în maxim 10 zile de la semnarea contractului, printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări. Valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie este până la finalizarea contractului şi se restituie dacă s-au respectat toate clauzele contractuale de către prestator.

12.2. – Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi îndeplineşte, nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica în scris acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

12.3. – Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie prestatorului, în termen de 3 zile de la îndeplinirea tuturor obligaţiilor asumate.

12.4. – Orice alte garanţii sunt distincte de garanţia de bună execuţie a contractului.

13. Recepţie şi Verificări.

13.1. – Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea acestora cu specificaţiile din ofertă. La recepţia serviciilor prestate se va întocmi un proces verbal de recepţie semnat de către prestatorul serviciilor, respectiv de către beneficiarul direct al serviciului (compartiment, secţie, departament, etc.).

13.2. – Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris prestatorului, identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop.

13.3. – Dacă vreunul dintre aparatele verificate, la care s-au prestat serviciile nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are dreptul să le respingă, iar prestatorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului, fără costuri suplimentare şi pe cheltuiala sa de a face toate modificările necesare pentru ca componentele să corespundă specificaţiilor lor tehnice.

13.4. – Prevederile clauzelor 13.1. ÷ 13.3. nu îl vor absolvi pe prestator de obligaţia asumării garanţiilor sau de alte obligaţii prevăzute în contract.

14. Perioada de Garanţie Acordată Serviciilor.

14.1. – Termenul de garanţie pentru serviciile prestate este de ___ luni de la recepţia serviciilor prestate efectiv. La recepţia serviciilor prestate se va întocmi un proces verbal de recepţie semnat de către prestatorul serviciilor, respectiv de către beneficiarul direct al serviciului (compartiment, secţie, departament, etc.). Perioada de garanţie începe cu data semnării procesului verbal de recepţie la terminarea prestării serviciilor.

14.2. – Achizitorul are dreptul de a notifica imediat prestatorul, telefonic sau prin fax, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie. La primirea unei astfel de notificări prestatorul are obligaţia de a remedia problema în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor.

14.3. – Dacă prestatorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze „defectul” în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere sau înlocuirea componentelor pe riscul şi spezele prestatorului şi fără a aduce nici un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de prestator decât cele prevăzute prin contract.

15. Ajustarea Preţului Contractului.

15.1. – Pentru serviciile prestate plăţile datorate de către achizitor prestatorului sunt doar cele declarate în ofertă. Preţul care se ia în considerare este preţul unitar, aplicat la cantitatea de servicii prestate.

15.2. – Nu se acceptă ajustarea, modificarea sau actualizarea preţurilor unitare în Lei, nici în ceea ce priveşte eventuale servicii accesorii, care sunt ferme conform ofertei financiare, pe toată perioada de derulare a contractului.

16. Amendamente.

16.1. – Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea şi/sau completarea clauzelor contractuale în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

16.2. – Modificarea şi/sau completarea clauzelor contractuale se poate face prin anexe şi/sau acte adiţionale la contract, numai cu acordul scris al ambelor părţi.

17. Subcontractaţi.

17.1. – Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

17.2. – La prezentul contract nu se acceptă sub-contractanţi care să fie desemnaţi pentru îndeplinirea unor părţi din contract.

18. Întârzieri în Îndeplinirea Contractului.

18.1. – Prestatorul are obligaţia de a îndeplini contractul de prestări servicii în perioada de valabilitate a acestuia.

18.2. – Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu poate să respecte termenul de prestare, acesta are obligaţia de a notifica în timp util achizitorului modificarea termenului de prestare asumat prin contract, dar acest lucru se face numai cu acordul scris al părţilor, prin act adiţional.

18.3. – În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare a serviciilor, orice întârzieri de prestare dau dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.

19. Cesiunea.

19.1. – Prestatorul se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract.

19.2. – O eventuală cesiune nu va exonera prestatorull de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

20. Forţa Majoră.

20.1. – Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

20.2. – Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

20.3. – Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

20.4. – Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. Forţa majoră trebuie comunicată de partea care o invocă şi către o autoritate competentă şi constatată ca atare.

20.5. – Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

21. Soluţionarea Litigiilor.

21.1. – Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

21.2. – Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente de pe raza teritorială unde îşi are sediul achizitorului.

22. Încetarea Contractului.

22.1. – Prezentul contract încetează de drept la expirarea perioadei de valabilitate a contractului.

22.2. – Prezentul contract poate înceta oricând de comun acord, cu acordul scris al ambelor părţi.

22.3. – Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii şi de a pretinde plata de daune-interese.

22.4. – Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul sau părţi din contract, după 15 zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care ar conduce la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului de transport public (de ex.: nerespectarea termenului de prestare, nerespectarea calităţii serviciilor, altele asemenea).

23. Limba care Guvernează Contractul.

23.1. – Limba care guvernează contractul este limba română.

24. Comunicările.

24.1. – Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

24.2. – Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

25. Legea Aplicabilă Contractului.

25.1. – Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

26. Caracterul Confidenţial al Contractului.

26.1. – (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere al acestuia unei terţe părţi, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului, sau a organelor abilitate de legislaţia în vigoare;

b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.

(2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii contractului.

26.2. – O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la contract dacă:

a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă; sau

b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea dezvăluire; sau

c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.

27. Dispoziţii Finale.

27.1. – Prezentul contract conţine ____ pagini.

27.2. – Propunerea financiară şi propunerea tehnică sunt parte integrantă a prezentului contract.

27.3. – Părţile au înţeles să încheie azi ___/___/2013 prezentul contract în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR: 									PRESTATOR:

SC Oradea Transport Local SA						___________________

Director General								Director General

Dr. ing. Csuzi István								___________________

Director Economic

ec. Purge Ioan

Vizat Oficiul Juridic

Intocmit

Biroul Achizitii