Nr. 7642 / 04.07.2014

CLARIFICĂRI

Referitor la procedura de achiziţie directă având ca obiect tevi preizolate

| cod CPV (rev.2) 44163160-9 | Conducte de distributie si accesorii |
| --- | --- |

nr.invitaţie pe site OTL: 51/02.07.2014

Ca urmare a solicitării de clarificari primita de la firma _________, se modifică cerinţele cietului de sarcini după cum urmează:

- proba de presiune se va face conform limitelor uzuale de presiune in instalatiile de termoficare, intre 16 si 25 bar;

- presiunea nominala de lucru intre 8 si 10 bar;

- rezistenta la temperatura max.160 grd.;

- regim permanent de lucru vara intre 60 si 80 grd.si iarna intre 80 si 110 grd. (agent primar).

Sef secţia 2

ec.Siladi  Leontin