Nr.10258 din 27.08.2015						Se aprobă,

Director General

dr. ing. CSUZI István

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Prin prezenta, vă invităm să participaţi la achiziţia directă de servicii de proiectare modernizare şi dotare staţii spălare autobuze şi tramvaie la sediul achizitorului.

Valoarea estimată a achiziţiei: 20.000,00 Lei, fără TVA.

Codul CPV: 71322500-6 Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport (Rev. 2)

Sursa de finanţare: fonduri proprii

Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor

Obiectul achiziţiei directe: servicii de proiectare modernizare şi dotare staţii spălare autobuze şi tramvaie la sediul achizitorului, conform caracteristicilor din caietul de sarcini

Modul de finalizare a achiziţiei directe: încheierea unui contract de achiziţie publică

Documentele de calificare solicitate:

Se vor prezenta următoarele documente:

- Declaraţie privind situaţia personală a ofertantului (conform formularelor 3 şi 4 anexate în documentaţie) prin care să dovedească că nu se încadrează la prevederile art. 180, 181, Certificat de înregistrare emis de Oficiul Comerţului (copie CUI) sau Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalele teritoriale, în conformitate cu prevederile Legii nr.26/1990, privind Registrul Comerţului, republicată şi actualizată, din care să rezulte obiectul de activitate al ofertantului (certificatul de înregistrare se va prezenta în copie lizibilă, stampilată, semnată de către reprezentantul legal al ofertantului şi conţinând menţiunea „conform cu originalul”).

- Fişa de informaţii generale  - formularul nr. 6

- Experienţă similară - formularul nr.7

- Declaraţie pe proprie răspundere că ofertantul este de acord cu clauzele contractuale din modelul de contract.

Oferta va conţine: - propunere tehnică (descrierea serviciilor ofertate)

- propunere financiară (formularul de ofertă – formular 5, ataşat  centralizator preţuri)

- NU se acceptă asocieri, subcontractanţi sau angajamente ferme de susţinere din partea unui terţ.

- NU se acceptă oferte alternative la oferta de bază

- NU se acceptă oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

- Ofertanţii care au refuzat semnarea contractului de achiziţie publică sau şi-au retras oferta după deschiderea acesteia, vor fi respinşi din toate achiziţiile directe care se vor organiza în următoarele 12 luni.

Modul de întocmire a ofertei:

Documentele de calificare împreună cu propunerea tehnică şi financiară se întocmesc într-un singur exemplar şi se introduc fiecare în plicuri separate marcate corespunzător. Cele 2 plicuri se introduc într-un plic exterior, închis şi netransparent.

Plicul exterior să fie marcat cu:

- denumirea şi adresa autorităţii contractante – denumirea obiectului achiziţiei directe care s-a depus oferta (oferta privind achiziţia directă de servicii de proiectare modernizare şi dotare staţii spălare autobuze şi tramvaie la sediul achizitorului)

- denumire şi adresa ofertantului (pentru a permite returnarea ofertei întârziate nedeschisă)

- precum şi cu inscripţia: A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 03.09.2015 ORA 11.00.

Plicului exterior i se vor ataşa, intr-o folie de plastic transparentă, documentele care însoţesc oferta după cum urmează:

- Scrisoarea de înaintare (Formular 1)

- Împuternicirea (în cazul în care se participă la deschiderea ofertelor – Formular 2)

- Copie după BI/CI a persoanei împuternicite

- Declaraţie din care să rezulte că ofertantul se încadrează ca şi I.M.M. (dacă e cazul).

Criteriul de atribuire: preţul total cel mai scăzut, dintre ofertele declarate admisibile.

Oferta se va depune la adresa autorităţii contractante SC OTL SA, str. Atelierelor, nr. 12, Oradea

Data limită pentru depunerea ofertelor: 03.09.2015, ora 10.00.

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 03.09.2015, ora 11.00, în Sala de Şedinţe a SC OTL SA.

Formularele, caietele de sarcini şi contractul tip sunt ataşate invitaţiei de participare, pe site-ul OTL SA.

Biroul Achiziţii

BAR Marius

CAIET DE SARCINI

I. NOŢIUNI GENERALE:

- CONSIDERAŢII SPECIFICE ALE ACHIZIŢIEI

Obiectul achiziţiei: “Servicii de proiectare modernizare şi dotare staţii spălare autobuze şi tramvaie la sediul achizitorului”, din dotarea achizitorului.

Locaţii:

  - Depou tramvaie

  - Autobaza

La sediul SC OTL SA: str. Atelierelor nr. 12, Oradea.

- TEME DE PROIECTARE - Obiectivele achiziţiei

CERINTE FUNCTIONARE  HALA SPALARE AUTOBUZE

Lucrări de executat:

Dimensiuni actuale hala spalătorie: L = 33,5  m, l= 5,75  m. h= 4,90 m

- modernizare canal  de recuperare apă şi decantare  mâl, nisip etc

- modificare inaltime intrare hală  de la H =3,4 m actual, la  min.4,00 m

- inlocuire usi hala 2 buc  3,5   m x 4,5 m = 2 buc  vitrate din materiale anticorozive şi montarea unei uşi de acces pentru  personalul muncitor;

-    modernizarea şi izolarea canalului existent prin aplicarea de membranā PVC     pentru a stopa infiltraţiile de apā în hala ITP;

- protecţia pereţilor interiori (placaj tip faianţā sau alt sistem);

- reparare sistem recircularea a apei

- refacere grilaj rulare autobuze

- inlocuire geamuri hală (tip termopan) cca 25,00 mp;

- inlocuire reţea de apa rece,caldă şi încālzire

- inlocuire reţea alimentare energie electrică şi tablou de comandă

- înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu 10 corpuri de iluminat cu leduri montate la o înālţime de cca 2 m.

Notă : la ora actuală  in hala de spalatorie este folosita  apa dupa cum urmează:

- apa rece de la reţea  oraş este blindată – pentru alimentarea cu apā a istalaţiei se interzice a fi folositā apa de la reţeaua oraşului;

- la perii este folosită apa rece recirculată din bazinele decantoare existente in curtea unităţii   retea care trece prin  apa caldă  pentru incălzire  pe perioada de iarnă, astfel  cât este  căldură, este incălzită si apa  provenita din bazine (decantoare) ce ajunge la  perii. Atâta timp cât nu este căldură (agent termic) nu este decât apa rece la perii

- apa rece provenită de la puţ  este  folosita exclusiv la  funcţionarea  pompelor de presiune (tip Karcher ).

Reabilitare hală spălătorie tramvaie :

Dimensiunile interioare hală spălătorie tramvaie :

Lungime interioară hală                  = 36 m

Lăţime interioară hală                     =   6 m

Înălţime minimă hală                       = 5,52 m

Înălţime fir alimentare tramvaie       = 5,09 m

Lăţime poartă intrare şi ieşire hală  = 3,72 m

Înălţime poartă intrare şi ieşire hală = 5,52 m

Lucrări necesare pentru reabilitare hală spălătorie tramvaie:

- refacere instalaţie încălzire termică

- refacere instalaţie electrice de forţā si  de iluminat şi montarea de 10 corpuri de iluminat cu leduri  pe pereţii interiori laterali la o înālţime de cca 2 m.

- protecţia pereţilor interiori (placaj tip faianţā sau alt sistem)

- zugrăvit cu vopsea lavabilā

- refacere instalaţie de ventilaţie

- refacere instalaţie de recirculare a apei din bazinele de decantare până la instalaţia de spălat;

- apa rece de la reţea  oraş este blindată – pentru alimentarea cu apā a istalaţiei se interzice a fi folositā apa de la reţeaua oraşului;

- spalarea tramvaielor se face cu apa rece provenită de la puţ cu ajutorul  pompelor de presiune (  tip Karcher );

- înlocuit pompe de recirculare a apei montate în sala pompelor inclusiv instalaţia electrică de comandă şi forţă

- înlocuit uşi intrare şi ieşire hală şi montarea de uşi în douā canate  în suprafaţā totalā de cca 42 mp.  Poarta de intrare va fi prevāzutā cu o uşā de aces pentru personalul muncitor.

- înlocuit geamuri existente cu geamuri termopan fixe şi tâmplărie PVC  avînd o suprafaţā totalā de 44 mp.

Menţiuni: Se doreşte a fi înlocuite şi instalaţiile de spālare în cele 2 locaţii.

- CALITATEA

1. Prestatorul are obligaţia de a garanta că serviciile prestate sunt cele solicitate şi corespund tuturor normelor legale în vigoare.

2. Nu sunt acceptate oferte sau prestări de servicii de alt tip decât cele cerute prin documentaţie şi garantate prin ofertă.

3. Achizitorul are dreptul de a solicita oricând prestatorului documente emise de organisme acreditate privind calitatea şi conformitatea serviciilor prestate.

- ALTE CERINŢE/ CONDIŢII

1. Activitatea se va contracta numai cu o societate comercială cu obiect de activitate adecvat obiectului procedurii.

2. Se vor respecta întocmai toate cerinţele din caietul de sarcini.

3. Nu se acceptă oferte alternative şi/sau parţiale.

4. Prestatorul va asigura prestarea obiectului contractului cu promptitudine şi în condiţii corespunzătoare.

5. Termenul de prestare este de maxim 30 zile de la emiterea comenzii. Durata de realizare se consideră perioada cuprinsă între transmiterea comenzii şi data predării documentaţiei complete privind proiectarea, la achizitor.

6. Nerespectarea termenului de prestare poate fi considerat motiv de reziliere unilaterală a contractului de către achizitor.

7. Contractul se poate modifica în funcţie de fondurile alocate şi de necesarul activităţii SC OTL SA.

8. Durata contractului este până la semnarea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de construcţie.

9. Documentaţiile se vor întocmi separat pt cele două locaţii, astfel încât să se poată licita în mod independent lucrările de execuţie.

10. Oferta va include cheltuielile privind următoarele (individual pt cele 2 locaţii):

- prezentarea a minim 3 tipuri de instalaţie de spălare, din care beneficiarul va alege soluţia dorită,

- prezentarea de schiţe reprezentative pt staţiile de spălare,

- documentaţia privind planificarea si organizarea resurselor de timp pentru realizarea optima a lucrărilor proiectate

- documentaţia economică, cuprinzând antemăsurători (documentaţie de licitaţie) amănunţite, devize şi consumuri de resurse în care să se prevadă preţuri şi tarife actualizate pe bază de oferte concrete pt elementele principale,

- documentaţiile se vor preda beneficiarului în 3 exemplare tipărite şi 2 exemplare în format electronic pe CD sau DVD, după cum urmează: partea scrisă (descrieri, memorii, etc ) în format word, documentaţia economică (devize, liste resurse, etc) în excel/ word, partea desenată în format dwg. Documentele/ schiţele/ desenele/ etc predate în format electronic nu vor fi securizate sau cu acces limitat privind utilizarea/ prelucrarea/ tipărirea/ etc lor ulterioară.

- transportul la sediul SC OTL SA şi la amplasamente se va face pe cheltuiala prestatorului atât pe perioada de derulare a contractului de proiectare, cât şi pe perioada execuţiei lucrărilor proiectate, fără nici un cost suplimentar pentru achizitor.

11. În cazul în care se constată deficienţe (lipsă acte, acte neconforme, etc), proiectantul are obligaţia completării documentaţiei în termen de 3 zile lucrătoare de la notificare.

12. Proiectantul se va prezenta ori de câte ori este necesar şi este convocat de către achizitor în termen de 24 de ore de la notificare.

13.Plata se va efectua astfel:

- 90% în maxim 30 de zile de la acceptarea fără obiecţiuni a proiectului de către achizitor,

- 10% în maxim 30 de zile de la încheierea procesului verbal la terminarea lucrărilor proiectate.

13. Nu se acceptă alt model de contract de servicii decât cel al SC OTL SA.

Formular 1

| OPERATORUL ECONOMIC ___________________ (denumire / sediu ) | Înregistrat la sediul autorităţii contractante nr._________data___________ora_____ |
| --- | --- |

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către ________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr. ______ din ______________, privind achiziţia de ____________________(denumire achiziţie) pentru atribuirea contractului _________________________________________(denumirea contractului de achiziţie publică),

noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă transmitem alăturat următoarele:

1. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând:

a) oferta;

b) documentele care însoţesc oferta.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data completării ___________						Cu stimă,

Operator economic,

...................................									    (semnătura autorizată )

# Formular 2

Împuternicire

Subscrisa ………………………….....................……………………………………, cu sediul în …………………………...…………………………………………………………………, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ………………………, CUI ………………, atribut fiscal ……, reprezentată legal prin …..................................…………………………………………, în calitate ……………………, împuternicim prin prezenta pe ......…………............………………, domiciliat în …………..........…………………..............…………………..................………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP …….........……………………, eliberat de …………...……………, la data de ………......…, având funcţia de ……………………………, să ne reprezinte la achiziţia directă de ……………………, organizată de SC Oradea Transport Local SA în scopul atribuirii contractului de ……...............................................………………

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la achiziţie;

2. Să participe în numele subscrisei şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării achiziţiei directe.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la achiziţia directă.

Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).

Data 						Denumirea mandantului

……………… 				S.C. …………………………………

reprezentată legal prin

___________________________

(Nume, prenume)

___________________________

(Funcţie)

___________________________

(Semnătura autorizată şi ştampila)

Formular 3

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al ..........................................................................................................................................., (denumirea/ numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situaţia prevăzută la art.180 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.

De asemenea, declar că la prezenta achiziţie nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun ofertă individuală şi o alta ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca sub-contractant în cadrul unei alte oferte.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă şi/sau consultantul – organizator al achiziţiei au dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de .......................................................................

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării ......................

OFERTANT

___________________________

(Nume, prenume)

___________________________

(Funcţie)

___________________________

(Semnătura autorizată şi ştampila)

Formular  4

### OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.181

Subsemnatul......................................................................................, reprezentant împuternicit al .........................................................................................................................................., (denumirea/ numele si sediul/adresa operatorului economic) în calitate de ofertant la achiziţia de servicii de proiectare modernizare şi dotare staţii spălare autobuze şi tramvaie la sediul achizitorului, de către SC Oradea Transport Local SA,  declar pe proprie răspundere că:

- nu ne aflăm în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic.

- nu ne aflăm în situaţia în care nu ne-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit.

- nu ne aflăm în situaţia în care în ultimii 2 ani nu ne-am îndeplinit sau ne-am îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile nouă, fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor.

- nu am  fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

- nu ne aflăm în situaţia în care să prezentăm informaţii false sau să nu prezentăm informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă au dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării ......................

___________________________

(Nume, prenume)

___________________________

(Funcţie)

___________________________

(Semnătura autorizată şi ştampila)

Formular 5

OPERATOR  ECONOMIC

.............................................

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către .......................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ..................................................................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm ...................... (denumirea serviciului) pentru suma de .................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) plătibilă după recepţia serviciului, la care se adaugă TVA în valoare de .............................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile din anexă, în graficul de timp asumat la solicitarea autorităţii contractantă. (se va indica anexa cu serviciul la formular).

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........................ zile, (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ............................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi, şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)

|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.

|_| nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.

Data _____/_____/_____

...............................................................................,

(nume, prenume şi semnătură),

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI SERVICII

..................................................................

(denumirea/numele ofertantului)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI

pentru servicii

Anexă la ofertă financiară

| Nr. crt. | Denumirea serviciului | Cantitatea (U.M.) | Preţul unitar | Preţul total | TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lei | Lei (col 2xcol 3) | Lei |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |

................................................

(semnătura autorizată)

L.S.

Formular 6

Operator economic

..................................

(denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumire:

2. Cod fiscal:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon: …………………………

Fax: …………………………

E-mail: …………………………

5. Certificat de înmatriculare/înregistrare:

(număr, dată, loc de înmatriculare/înregistrare)

6. Obiect de activitate, pe domenii:

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:

(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)

8. Principala piaţă a afacerilor:

9. Cifra de afaceri pe ultimii trei ani:

| Anul | Cifra de afaceri anuală (la 31.12) - lei - | Cifra de afaceri anuală (la 31.12) - echivalent euro - |
| --- | --- | --- |
| 2012 |  |  |
| 2013 |  |  |
| 2014 |  |  |
| Medie anuală: |  |  |

Anul 2012: 1 euro = 4,4560 RON

Anul 2013: 1 euro = 4,4190 RON

Anul 2014: 1 euro = 4,4446 RON

Data completării: ……………

___________________________

(Nume, prenume)

___________________________

(Funcţie)

___________________________

(Semnătura autorizată şi ştampila)

Formular 7

OFERTANTUL

............................................................

(denumirea/numele)

EXPERIENTA SIMILARA*)

1. Denumirea si obiectul contractului:

Numărul şi data contractului:

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului:

Adresa beneficiarului/clientului:

Ţara:

3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

(se bifează opţiunea corespunzătoare)

[] contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie)

[] contractant asociat

[] subcontractor

[] partener lider de proiect

[] partener asociat

4. Natura şi cantitatea serviciului prestat în baza contractului, precum şi alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul îşi susţine experienţa similară:

*) Se completează fişe distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv.

Candidat/ofertant,.....................(semnătura autorizată)

Data completării .......................

Ofertant,

……..................................

(semnătura autorizată)

CONTRACT DE SERVICII DE PROIECTARE MODERNIZARE ŞI DOTARE STAŢII SPĂLARE AUTOBUZE ŞI TRAMVAIE LA SEDIUL ACHIZITORULUI

Nr. _______ din ____.____.2015

1. Părţile Contractante.

În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, s-a încheiat prezentul contract de prestări servicii, între:

a) Autoritatea Contractantă: SC Oradea Transport Local SA, cu sediul în jud. Bihor, Oradea, str. Atelierelor, nr.12, cp 410542, telefon: 0259-423245 şi fax: 0259-426010, înmatriculată sub Nr.ORC: J05/1/1991, CIF: RO63483, cod IBAN: RO05RNCB0032046498350001 la banca BCR Oradea, reprezentată prin dr. ing. CSUZI István având funcţia de Director General şi ec. NICA Romeo având funcţia de Director Economic, în calitate de Achizitor, pe de o parte

şi

b) Operatorul Economic: SC ............................ SRL cu sediul în ................, str. ................, nr.........., jud. .................., telefon: ...................., fax: ..............., înmatriculată sub Nr.ORC: ................, CIF: ......................., cod IBAN: ........................., la banca ................, reprezentată prin ................, având funcţia de ..................., în calitate de Prestator, pe de altă parte.

Prezentul Contract de Servicii de Proiectare modernizare şi dotare staţii spălare autobuze şi tramvaie la sediul achizitorului, are la bază hotărârea comisiei de evaluare şi atribuire a ofertelor nr……….. din ……………...

2. Definiţii.

În prezentul contract, dacă intervin, următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate anexele sale.

b. achizitor şi prestator – părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract.

c. preţul contractului – preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract.

d. servicii – activităţile a căror prestare face obiectul contractului.

e.produse – echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri în legătură cu serviciile prestate conform contractului.

f. forţa majoră – un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.

g. zi – zi calendaristică; an – 365 de zile.

3. Interpretare.

3.1. – Termenul „zi” sau „zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

3.2. – În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

4. Obiectul Contractului.

4.1. – Prestatorul se obligă să presteze servicii de proiectare modernizare şi dotare staţii spălare autobuze şi tramvaie la sediul achizitorului (CPV: 71322500-6) în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.2. – Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.

5. Preţul Contractului.

5.1. – Preţul contractului, conform ofertei de preţ (cantitate x preţ unitar), plătibil prestatorului de către achizitor, este de ________________Lei (RON), fără TVA. Preţul contractului include cheltuielile privind următoarele (individual pt cele 2 locaţii):

- prezentarea a minim 3 tipuri de instalaţie de spălare, din care beneficiarul va alege soluţia dorită,

- prezentarea de schiţe reprezentative pt staţiile de spălare,

- documentaţia privind planificarea si organizarea resurselor de timp pentru realizarea optima a lucrărilor proiectate

- documentaţia economică, cuprinzând antemăsurători (documentaţie de licitaţie) amănunţite, devize şi consumuri de resurse în care să se prevadă preţuri şi tarife actualizate pe bază de oferte concrete pt elementele principale,

- documentaţiile se vor preda beneficiarului în 3 exemplare tipărite şi 2 exemplare în format electronic pe CD sau DVD, după cum urmează: partea scrisă (descrieri, memorii, etc ) în format word, documentaţia economică (devize, liste resurse, etc) în excel/ word, partea desenată în format dwg. Documentele/ schiţele/ desenele/ etc predate în format electronic nu vor fi securizate sau cu acces limitat privind utilizarea/ prelucrarea/ tipărirea/ etc lor ulterioară.

- transportul la sediul SC OTL SA şi la amplasamente se va face pe cheltuiala prestatorului atât pe perioada de derulare a contractului de proiectare, cât şi pe perioada execuţiei lucrărilor proiectate, fără nici un cost suplimentar pentru achizitor. Preţurile unitare fără TVA sunt următoarele:

5.2. – Preţurile unitare din oferta stabilită câştigătoare sunt ferme, neajustabile, nemodificabile, neactualizabile pe toată perioada de derulare a contractului.

6. Durata Contractului.

6.1. – Durata contractului este până la semnarea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de construcţie.

7. Executarea Contractului.

7.1. – Contractul intră în vigoare la data semnării lui.

7.2. – Executarea contractului începe în ziua următoare semnării contractului.

8. Documentele Contractului.

8.1. – Documentele contractului sunt:

a) caietul de sarcini

b) propunerea tehnică şi propunerea financiară.

c) acte adiţionale la contract.

d) anexe la contract.

e) orice alte acte legate.

9. Obligaţiile Prestatorului

9.1. – Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi la performanţele prezentate în propunerea tehnică, conform ofertei şi standardelor, normelor şi legislaţiei în vigoare. Prestatorul va asigura prestarea serviciilor cu promptitudine şi în condiţii corespunzătoare, în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. Nu se vor accepta servicii care se prezintă neconform cu serviciile solicitate.

9.2. – Prestatorul se obligă să presteze servicii de proiectare modernizare şi dotare staţii spălare autobuze şi tramvaie la sediul achizitorului, din dotarea achizitorului.

Locaţii:

  - Depou tramvaie

  - Autobaza

La sediul SC OTL SA: str. Atelierelor nr. 12, Oradea.

- TEME DE PROIECTARE - Obiectivele achiziţiei

CERINTE FUNCTIONARE  HALA SPALARE AUTOBUZE

Lucrări de executat:

Dimensiuni actuale hala spalătorie: L = 33,5  m, l= 5,75  m. h= 4,90 m

- modernizare canal  de recuperare apă şi decantare  mâl, nisip etc

- modificare inaltime intrare hală  de la H =3,4 m actual, la  min.4,00 m

- inlocuire usi hala 2 buc  3,5   m x 4,5 m = 2 buc  vitrate din materiale anticorozive şi montarea unei uşi de acces pentru  personalul muncitor;

-    modernizarea şi izolarea canalului existent prin aplicarea de membranā PVC     pentru a stopa infiltraţiile de apā în hala ITP;

- protecţia pereţilor interiori (placaj tip faianţā sau alt sistem);

- reparare sistem recircularea a apei

- refacere grilaj rulare autobuze

- inlocuire geamuri hală (tip termopan) cca 25,00 mp;

- inlocuire reţea de apa rece,caldă şi încālzire

- inlocuire reţea alimentare energie electrică şi tablou de comandă

- înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu 10 corpuri de iluminat cu leduri montate la o înālţime de cca 2 m.

Notă : la ora actuală  in hala de spalatorie este folosita  apa dupa cum urmează:

- apa rece de la reţea  oraş este blindată – pentru alimentarea cu apā a istalaţiei se interzice a fi folositā apa de la reţeaua oraşului;

- la perii este folosită apa rece recirculată din bazinele decantoare existente in curtea unităţii   retea care trece prin  apa caldă  pentru incălzire  pe perioada de iarnă, astfel  cât este  căldură, este incălzită si apa  provenita din bazine (decantoare) ce ajunge la  perii. Atâta timp cât nu este căldură (agent termic) nu este decât apa rece la perii

- apa rece provenită de la puţ  este  folosita exclusiv la  funcţionarea  pompelor de presiune (tip Karcher ).

Reabilitare hală spălătorie tramvaie :

Dimensiunile interioare hală spălătorie tramvaie :

Lungime interioară hală                  = 36 m

Lăţime interioară hală                     =   6 m

Înălţime minimă hală                       = 5,52 m

Înălţime fir alimentare tramvaie       = 5,09 m

Lăţime poartă intrare şi ieşire hală  = 3,72 m

Înălţime poartă intrare şi ieşire hală = 5,52 m

Lucrări necesare pentru reabilitare hală spălătorie tramvaie:

- refacere instalaţie încălzire termică

- refacere instalaţie electrice de forţā si  de iluminat şi montarea de 10 corpuri de iluminat cu leduri  pe pereţii interiori laterali la o înālţime de cca 2 m.

- protecţia pereţilor interiori (placaj tip faianţā sau alt sistem)

- zugrăvit cu vopsea lavabilā

- refacere instalaţie de ventilaţie

- refacere instalaţie de recirculare a apei din bazinele de decantare până la instalaţia de spălat;

- apa rece de la reţea  oraş este blindată – pentru alimentarea cu apā a istalaţiei se interzice a fi folositā apa de la reţeaua oraşului;

- spalarea tramvaielor se face cu apa rece provenită de la puţ cu ajutorul  pompelor de presiune (  tip Karcher );

- înlocuit pompe de recirculare a apei montate în sala pompelor inclusiv instalaţia electrică de comandă şi forţă

- înlocuit uşi intrare şi ieşire hală şi montarea de uşi în douā canate  în suprafaţā totalā de cca 42 mp.  Poarta de intrare va fi prevāzutā cu o uşā de aces pentru personalul muncitor.

- înlocuit geamuri existente cu geamuri termopan fixe şi tâmplărie PVC  avînd o suprafaţā totalā de 44 mp.

Menţiuni: Se doreşte a fi înlocuite şi instalaţiile de spālare în cele 2 locaţii.

9.3. – Prestatorul are următoarele obligaţii:

a. de a elabora proiectul în conformitate cu standardele tehnice şi prevederile legale referitoare la proiectarea lucrărilor de construcţie şi a celor referitoare la mediu înconjurător.

b.la realizarea proiectului tehnic răspunde de îndeplinirea obligaţiilor principale referitoare la calitatea construcţiilor, astfel: precizarea categoriei de importanţă a construcţiei; asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigenţelor de performanţă esenţiale, cu respectarea reglementărilor tehnice şi a clauzelor contractuale; elaborarea caietelor de sarcini, a instrucţiunilor tehnice privind execuţia, exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile lucrărilor, stabilirea fazelor de execuţie pentru lucrările executate corespunzător exigenţelor de performanţă esenţiale şi participarea pe şantier la verificările de calitate legate de acestea; stabilirea modului de soluţionare a defectelor apărute în execuţie din vina sa, la construcţiile la care trebuie să se asigure nivelul de calitate corespunzător exigenţelor de performanţă esenţiale, precum şi urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate după însuşirea acestora de către specialistul verificator de proiecte desemnat de achizitor.

c.de a asigura prin documentaţia tehnică (Proiect Tehnic şi Detalii de Execuţie) nivelul de calitate corespunzător cerinţelor cu respectarea reglementărilor tehnice şi a clauzelor contractuale;

d.asumarea răspunderii privind disponibilitatea proiectanţilor săi de a participa la discuţii cu achizitorul şi/sau reprezentantul/reprezentanţii achizitorului, ori de câte ori este necesar, pe parcursul derulării contractului şi până la data expirării garanţiei de bună execuţie a contractului.

e.de a prezenta Proiectele Tehnice şi Detaliile de Execuţie in fata specialiştilor verificatori de proiecte atestaţi stabiliţi de către achizitor;

f.de a soluţiona, în cel mai scurt timp, neconformităţile şi/sau neconcordanţele semnalate de către beneficiari şi verificatori de proiecte atestati, în baza rapoartelor de verificare a acestora;

g.de a participa, conform prevederilor Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, la verificării calităţii lucrărilor proiectate;

h.de a participa la elaborarea cărţii tehnice şi la recepţia lucrărilor executate;

i.de a răspunde, în maxim 1 zi, solicitărilor formulate de achizitor şi/sau de constructor, în legătură cu punerea în executare a Proiectului Tehnic şi Detaliilor de Execuţie; inclusiv de a asigura asistenţă tehnică achizitorului şi/sau de constructorului, prin personal calificat, care se va prezenta la locul implementării proiectului;

j.de a supraveghea prestarea serviciilor şi de a răspunde atât de siguranţa operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului;

k.de a asigura resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivă cerute de/şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

l.prestatorul va avea obligaţia de a răspunde tuturor solicitărilor făcute în baza Legii nr. 10/1995, pe o durată de __ ani de la data terminării contractului fără a pretinde costuri suplimentare.

m.dacă pe parcursul derulării contractului intervin modificări ale standardelor şi/sau legislaţiei aplicabile la elaborarea proiectului, prestatorul va înştiinţa achizitorul şi (dacă e cazul) va transmite propuneri pentru aplicare/actualizare. Dacă achizitorul decide că se impune aplicarea noilor reglementări, propunerile pentru aplicare vor face obiectul unui act adiţional, semnat de părţile contractante cu respectarea prevederilor legale în materie, la data încheierii acestuia.

9.4. – Orice alte cheltuieli neprevăzute ce pot apărea în vederea prestării serviciilor cad în sarcina prestatorului.

9.5. – Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente.

9.6. – Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate, etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, şi

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

9.7. – Prestatorul este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

10.  Obligaţiile Achizitorului.

10.1. – Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi informaţii legate pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.

10.2. – Achizitorul se obligă să plătească preţul serviciilor către prestator astfel:

- 90% în maxim 30 de zile de la acceptarea fără obiecţiuni a proiectului de către achizitor,

- 10% în maxim 30 de zile de la încheierea procesului verbal la terminarea lucrărilor proiectate.

10.3. – Plata se va face numai pe baza facturilor în original, emise de prestator şi acceptate si confirmate de achizitor.

11. Sancţiuni pentru Neîndeplinirea Culpabilă a Obligaţiilor.

11.1. – În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1%/zi din valoarea contractului, fără TVA, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

11.2. – În cazul în care achizitorul nu onorează plata facturilor la scadenţe, acesta are obligaţia de a plăti ca penalităţi o sumă echivalentă cu un procent de 0,1%/zi din valoarea contractului, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere.

11.3. – Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.

12. Garanţia de Bună Execuţie a Contractului.

12.1. – Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 10% din valoarea totală a contractului fără TVA (5% dacă prestatorul dovedeşte că este I.M.M.) în termen de 15 zile calendaristice de la semnarea contractului. Garanţia de bună execuţie se constituie în favoarea achizitorului printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară, de o societate de asigurări, prin virarea sumei în contul SC OTL SA sau prin depunerea sumei la casieria societăţii. Valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie este până la finalizarea contractului şi se restituie dacă s-au respectat toate clauzele contractuale de către prestator la solicitarea acestuia.

12.2. – Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi îndeplineşte, nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica în scris acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

12.3. – Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie prestatorului, în termen de 14 zile de la îndeplinirea tuturor obligaţiilor asumate, la solicitarea acestuia.

12.4. – Orice alte garanţii sunt distincte de garanţia de bună execuţie a contractului.

13. Recepţie. Inspecţii. Teste.

13.1. – Achizitorul are dreptul de a verifica serviciile prestate pentru a stabili conformitatea acestora cu specificaţiile din ofertă.

13.2. – Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris prestatorului, identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop.

13.3. – Prevederile clauzelor 13.1 ÷ 13.2 nu îl vor absolvi pe prestator de obligaţia asumării garanţiilor sau de alte obligaţii prevăzute în contract.

14. Ajustarea Preţului Contractului.

14.1. – Pentru serviciile prestate plăţile datorate de către achizitor prestatorului sunt doar cele declarate în propunerea financiară. Preţul care se ia în considerare este preţul unitar, aplicat la cantitatea comandată.

14.2. – Nu se acceptă ajustarea, modificarea sau actualizarea preţurilor unitare, care sunt ferme conform ofertei financiare pe toată perioada de derulare a contractului.

15. Amendamente.

15.1. – Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea şi/sau completarea clauzelor contractuale în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

15.2. – Modificarea şi/sau completarea clauzelor contractuale se poate face prin anexe şi/sau acte adiţionale la contract, numai cu acordul scris al ambelor părţi.

16. Subcontractaţi.

16.1. – Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

16.2. – La prezentul contract nu se acceptă subcontractanţi care să fie desemnaţi pentru îndeplinirea unor părţi din contract.

17. Întârzieri în Îndeplinirea Contractului.

17.1. – Prestatorul are obligaţia de a îndeplini contractul în perioada de valabilitate a acestuia. Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile conform perioadei cerute în caietul de sarcini.

17.2. – Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu poate să respecte termenul de prestare al serviciilor, acesta are obligaţia de a notifica în termen de maxim 10 zile achizitorului cererea motivată de modificare a termenului de prestare asumat prin contract, dar acest lucru se face numai cu acordul scris al părţilor, prin act adiţional.

17.3. – În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare a serviciilor, orice întârziere de prestare dau dreptul achizitorului, fără asumarea unor obligaţii, de a solicita penalităţi prestatorului şi/sau de a rezilia unilateral contractul.

18. Cesiunea.

18.1. – Prestatorul se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract.

18.2. – Într-un contract de achiziţie publică este permisă doar cesiunea creanţelor născute din acel contract, obligaţiile născute rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial. O eventuală cesiune nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

19. Forţa Majoră.

19.1. – Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

19.2. – Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

19.3. – Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

19.4. – Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica în scris celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. Forţa majoră trebuie comunicată de partea care o invocă şi către o autoritate competentă şi constatată ca atare.

19.5. – Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 2 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

20. Soluţionarea Litigiilor.

20.1. – Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

20.2. – Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente de pe raza teritorială unde îşi are sediul achizitorul.

21. Încetarea Contractului.

21.1. – Prezentul contract încetează de drept la expirarea perioadei de valabilitate a contractului.

21.2. – Prezentul contract poate înceta oricând de comun acord, cu acordul scris al ambelor părţi.

21.3. – Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii şi de a pretinde plata de daune-interese.

21.4. – Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul sau părţi din contract, după 15 zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care ar conduce la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului achizitorului.

22. Limba care Guvernează Contractul.

22.1. – Limba care guvernează contractul este limba română.

23. Comunicările.

23.1. – Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

23.2. – Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

24. Legea Aplicabilă Contractului.

24.1. – Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

25. Caracterul confidenţial al contractului.

25.1. – (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere al acestuia unei terţe părţi, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului, sau a organelor abilitate de legislaţia în vigoare;

b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.

(2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii contractului.

25.2. – O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la contract dacă:

a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă; sau

b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea dezvăluire; sau

c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.

26. Dispoziţii Finale.

26.1. – Prezentul contract conţine ___ pagini,

26.2. – Propunerea financiară şi propunerea tehnică sunt parte integrantă a prezentului contract.

26.3. – Părţile au înţeles să încheie azi ___/___/2015 prezentul contract în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR								PRESTATOR

SC Oradea Transport Local SA			 		SC ____________ SRL

Director General							___________________

dr. ing. CSUZI István						___________________

Director Economic

## ec. NICA Romeo

Vizat Oficiul Juridic