Nr.14931 din 11.11.2015						Se aprobă,

Director General

dr. ing. CSUZI István

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Prin prezenta, vă invităm să participaţi la achiziţia directă de accesorii electrice.

Valoarea estimată a achiziţiei: 32.077,00 Lei, fără TVA.

Codul CPV: 31681000-3  – Accesorii electrice (Rev. 2)

Sursa de finanţare: fonduri proprii

Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor

Obiectul achiziţiei directe: accesorii electrice, conform caracteristicilor din caietul de sarcini

Modul de finalizare a achiziţiei directe: încheierea unui contract de achiziţie publică

Documentele de calificare solicitate:

Se vor prezenta următoarele documente:

- Declaraţie privind situaţia personală a ofertantului (conform formularelor 3 şi 4 anexate în documentaţie) prin care să dovedească că nu se încadrează la prevederile art. 180, 181, Certificat de înregistrare emis de Oficiul Comerţului (copie CUI) sau Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalele teritoriale, în conformitate cu prevederile Legii nr.26/1990, privind Registrul Comerţului, republicată şi actualizată, din care să rezulte obiectul de activitate al ofertantului (certificatul de înregistrare se va prezenta în copie lizibilă, stampilată, semnată de către reprezentantul legal al ofertantului şi conţinând menţiunea „conform cu originalul”).

- Fişa de informaţii generale  - formularul nr. 6

- Experienţă similară - formularul nr.7

- Declaraţie pe proprie răspundere că ofertantul este de acord cu clauzele contractuale din modelul de contract.

Oferta va conţine: - propunere tehnică (descrierea şi caracteristicile tehnice ale produselor ofertate)

- propunere financiară (formularul de ofertă – formular 5, ataşat  centralizator preţuri)

- NU se acceptă asocieri, subcontractanţi sau angajamente ferme de susţinere din partea unui terţ.

- NU se acceptă oferte alternative la oferta de bază

- NU se acceptă oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

- Ofertanţii care au refuzat semnarea contractului de achiziţie publică sau şi-au retras oferta după deschiderea acesteia, vor fi respinşi din toate achiziţiile directe care se vor organiza în următoarele 12 luni.

Modul de întocmire a ofertei:

Documentele de calificare împreună cu propunerea tehnică şi financiară se întocmesc într-un singur exemplar şi se introduc fiecare în plicuri separate marcate corespunzător. Cele 2 plicuri se introduc într-un plic exterior, închis şi netransparent.

Plicul exterior să fie marcat cu:

- denumirea şi adresa autorităţii contractante – denumirea obiectului achiziţiei directe care s-a depus oferta (oferta privind achiziţia directă de accesorii electrice)

- denumire şi adresa ofertantului (pentru a permite returnarea ofertei întârziate nedeschisă)

- precum şi cu inscripţia: A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 18.11.2015 ORA 12.00.

Plicului exterior i se vor ataşa, intr-o folie de plastic transparentă, documentele care însoţesc oferta după cum urmează:

- Scrisoarea de înaintare (Formular 1)

- Împuternicirea (în cazul în care se participă la deschiderea ofertelor – Formular 2)

- Copie după BI/CI a persoanei împuternicite

- Declaraţie din care să rezulte că ofertantul se încadrează ca şi I.M.M. (dacă e cazul).

Criteriul de atribuire: preţul total cel mai scăzut, dintre ofertele declarate admisibile.

Oferta se va depune la adresa autorităţii contractante SC OTL SA, str. Atelierelor, nr. 12, Oradea

Data limită pentru depunerea ofertelor: 18.11.2015, ora 11.00.

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 18.11.2015, ora 12.00, în Sala de Şedinţe a SC OTL SA.

Formularele, caietele de sarcini şi contractul tip sunt ataşate invitaţiei de participare, pe site-ul OTL SA.

Biroul Achiziţii

BAR Marius

CAIET DE SARCINI

I. NOŢIUNI GENERALE:

Obiectul achiziţiei: accesorii electrice, după cum urmează:

| Nr. crt. | Denumire produs | U.M. | Cantit. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Baterii 1,5V AAA | buc. | 64 |
| 2. | Baterii alcaline 1,5V | buc. | 35 |
| 3. | Baterii 9V alcaline | buc. | 60 |
| 4. | Baterii 4,5V alcaline | buc. | 20 |
| 5. | Baterii reîncărcabile R3, min. 1000 mA, NiMh | buc. | 70 |
| 6. | Baterii reîncărcabile R6, min. 2500 mA, NiMh | buc. | 70 |
| 7. | Baterii reîncărcabile R20 min.3000mA, NiMh | buc. | 40 |
| 8. | Bobină 36W pentru neon | buc. | 10 |
| 9. | Bucşă sertizare 0,75 mm, 100 buc./set | set | 6 |
| 10. | Bucşă sertizare 1,5 mm, 100 buc./set | set | 6 |
| 11. | Bucşă sertizare 2,5 mm, 100 buc./set | set | 6 |
| 12. | Buton comandă negru NID 6913-74, 250 V/15A SN 500 | buc. | 1 |
| 13. | Buton cu revenire roşu 1NI | buc. | 1 |
| 14. | Buton cu revenire verde 1ND | buc. | 1 |
| 15. | Buton manip. 4 poz. neintr. cod 6270, SN 500 | buc. | 1 |
| 16. | Buton manip. 4 poz. retin. cod 6266, SN 500 | buc. | 1 |
| 17. | Capac soclu siguranţe 25A | buc. | 20 |
| 18. | Capac soclu siguranţe 63A | buc. | 20 |
| 19. | Capac soclu siguranţe 100A | buc. | 5 |
| 20. | Colier plastic 360x4,8 mm (100 buc./set, negre) | set | 40 |
| 21. | Colier plastic 380x7,6 mm (100 buc./set, negre) | set | 50 |
| 22. | Colier plastic 480x4 mm (100 buc./set, negre) | set | 60 |
| 23. | Colier plastic (faşete) 160x2,5 mm², 100 buc./set, negre | set | 40 |
| 24. | Colier plastic (faşete) 200x4,5 mm², 100 buc./set, negre | set | 35 |
| 25. | Comutator stea triunghi 63A | buc. | 3 |
| 26. | Comutator stea triunghi 100A | buc. | 3 |
| 27. | Comutator 3 poziţii MF 5063, dim.75x35x28 mm, 10A/380 V | buc. | 5 |
| 28. | Contactor cutie Freder 32A/220 V cu releu 23-32 A | buc. | 1 |
| 29. | Contactor cutie Freder 32A/380 V cu releu 23-32 A | buc. | 1 |
| 30. | Contactor de comandă 4003, 220 V, 50 Hz, SN 500 | buc. | 1 |
| 31. | Contactor Freder 12A/220V 1 ND 5,5 kW | buc. | 1 |
| 32. | Contactor Freder 12A/24V 1 ND 5,5 kW | buc. | 1 |
| 33. | Contactor Freder 12A/380V 1 ND 5,5 kW | buc. | 1 |
| 34. | Contactor Freder 18A/220V 1 ND 7,5 kW | buc. | 1 |
| 35. | Contactor Freder 18A/24V 1 ND 7,5 kW | buc. | 1 |
| 36. | Contactor Freder 18A/380V 1 ND 7,5 kW | buc. | 1 |
| 37. | Contactor Freder 25A/220V 1 ND 11 kW | buc. | 1 |
| 38. | Contactor TCA 10A trifazic comandă 110V | buc. | 2 |
| 39. | Contactor TCA 10A trifazic comandă 24V | buc. | 2 |
| 40. | Contactor TCA 32A trifazic comandă 110V | buc. | 4 |
| 41. | Contactor TCA 40A trifazic comandă 110V | buc. | 4 |
| 42. | Contactor TCA 63A trifazic comandă 110V | buc. | 2 |
| 43. | Corp neon etanş 1x36W | buc. | 10 |
| 44. | Corp neon etanş 2x36W, cu abajur transparent | buc. | 11 |
| 45. | Cuplaj electromagnetic BINDER 84013-14CI, SN500 | buc. | 2 |
| 46. | Cutie ramificaţie aplicată de exterior, 80x80x60 | buc. | 7 |
| 47. | Cutie ramificaţie aplicată de exterior 160x110x80 | buc. | 2 |
| 48. | Dulii ceramice tip E27, fixare cu două şuruburi | buc. | 20 |
| 49. | Dulii neon (neon 40W) | buc. | 60 |
| 50. | Fişă ştecher 220 V | buc. | 80 |
| 51. | Fişă glisantă izolată tip „mamă”, Ø 2,5 mm, L= 22,3 mm, lăţ. = 7,6 mm, izolaţie PVC culoare roşie | buc. | 300 |
| 52. | Fişă trifazică 380V, 32A, 3P+N+PE IP44 | buc. | 2 |
| 53. | Fişă trifazică 380V, 63A, 3P+N+PE IP44 | buc. | 1 |
| 54. | Întrerupător AG (pe tencuială) cu două poziţii | buc. | 20 |
| 55. | Întrerupător AG (pe tencuială) simplu | buc. | 40 |
| 56. | Lampă canal portabilă 24V, 18W, cu cablu min. 10 m, cu leduri | buc. | 14 |
| 57. | Lampă ovală 100W, tensiune 220/50 Hz, etanşă cu protecţie metalică, tip lampă 100W/E27 GLS | buc. | 20 |
| 58. | Mufă brichetă 24 V | buc. | 20 |
| 59. | Mufă neizolată din cupru stanat diametru int. Ø 1,5 mm, diametru exterior Ø 19,4 mm, L=45 mm, secţiune cablu liţat 120 mm² | buc. | 10 |
| 60. | Papuc inelar izolat Ø 4 x 2,5 mm, 100 buc/set | set | 10 |
| 61. | Papuc inelar izolat Ø 5 x 2,5 mm, 100 buc/set | set | 25 |
| 62. | Papuc inelar izolat Ø 6 x 2,5 mm, 100 buc/set | set | 10 |
| 63. | Papuc inelar neizolat Ø 8 x 6 mm | buc. | 300 |
| 64. | Papuc inelar neizolat Ø 8 x 16 mm | buc. | 300 |
| 65. | Papuc inelar neizolat Ø 8 x 25 mm | buc. | 2000 |
| 66. | Papuc inelar neizolat Ø 10 x 6 mm | buc. | 300 |
| 67. | Papuc inelar neizolat Ø 10 x 16 mm | buc. | 300 |
| 68. | Papuc inelar neizolat Ø 10 x 70 mm | buc. | 300 |
| 69. | Papuci furcă tip PV3 | buc. | 100 |
| 70. | Pat cablu 16x25, lungime 2 ml/buc | ml | 200 |
| 71. | Pat cablu 16x40, lungime 2 ml/buc. | ml | 300 |
| 72. | Patroane fuzibile 25A | buc. | 20 |
| 73. | Patroane fuzibile 35A | buc. | 20 |
| 74. | Pini (negru) de 1,0 mm | buc. | 50 |
| 75. | Pini (roşu) de 1,0 mm | buc. | 50 |
| 76. | Priză dublă de interior pe tencuială | buc. | 25 |
| 77. | Priză AG-PT (antigrund) 220 V | buc. | 20 |
| 78. | Priză brichetă 24V | buc. | 40 |
| 79. | Priză trifazică PT 380V, 32A, 3P+N+PE IP44 | buc. | 2 |
| 80. | Priză trifazică PT 380V, 63A, 3P+N+PE IP44 | buc. | 1 |
| 81. | Releu RM bobină la 24 V c.c., 10A, 250V, 3 contacte ND | buc. | 15 |
| 82. | Releu MT bobină la 24 V c.c., 10A, 250V, 3 contacte ND | buc. | 15 |
| 83. | Soclu releu RM | buc. | 10 |
| 84. | Soclu releu MT | buc. | 10 |
| 85. | Soclu siguranţe fuzibile 25A | buc. | 15 |
| 86. | Soclu siguranţe fuzibile 63A | buc. | 20 |
| 87. | Soclu siguranţe fuzibile 100A | buc. | 10 |
| 88. | Şir clemă 6A, 10 buc./set | set | 120 |
| 89. | Şir clemă 10A, 10 buc./set | set | 100 |
| 90. | Spray curăţat contacte electrice, tub 500 ml | buc. | 30 |
| 91. | Starter 20W | buc. | 20 |
| 92. | Starter 40W | buc. | 110 |

Termen de livrare: maxim 5 zile de la fiecare comandă

Termen de garanţie solicitat: minim 12 luni (pentru toate produsele solicitate).

În cazul specificaţiilor tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, se admite sau echivalent (conform art.38 din OUG nr.34/2006).

Condiţiile minime, general valabile, pentru acceptarea de către achizitor a ofertelor sunt:

- produsele ofertate trebuie să aibă caracteristicile solicitate.

- livrarea produselor se va face eşalonat, conform comenzilor periodice emise de către SC OTL SA, în termenele solicitate, calculat de la emiterea şi transmiterea prin fax a fiecărei comenzi SC OTL SA.

- orice operator economic poate participa cu ofertă, oferta se va prezenta obligatoriu pentru valoarea unitară şi totală, va fi exprimată în Lei/U.M., cu TVA evidenţiată separat. Nu se acceptă oferte parţiale. Nu se acceptă oferte alternative.

În cazul nerespectării, de către operatorul economic care se prezintă la licitaţie, a condiţiilor minime solicitate şi care trebuie dovedite prin specificaţiile din oferta tehnică, se vor respinge ofertele, considerate ca fiind necorespunzătoare.

2. Criteriul de atribuire:

Criteriul de atribuire este „preţul cel mai scăzut”, pentru ofertele calificate. Oferta se va face obligatoriu atât unitar cât şi total pentru toată cantitatea solicitată.

Preţurile unitare în Lei (RON) sunt ferme, nemodificabile, neajustabile şi neactualizabile pe toată perioada contractului.

În cazul nerespectării, de către operatorul economic care se prezintă la achiziţie, a condiţiilor minime solicitate şi care trebuie dovedite prin specificaţiile din oferta tehnică, se vor respinge ofertele, considerate ca fiind inacceptabile, necorespunzătoare ş.a.

- Calitatea produselor.

1. Nu sunt acceptate oferte sau livrări de produse de alt tip decât cele cerute prin documentaţie şi cu caracteristici tehnice altele decât cele solicitate şi garantate prin ofertă.

2. Pentru livrare se vor prezenta factura fiscală şi/sau avizul de însoţire a mărfii, certificat de garanţie, din care trebuie să rezulte că produsele furnizate corespund solicitărilor.

3. Achizitorul are dreptul de a solicita oricând furnizorului documente emise de organisme acreditate privind calitatea şi conformitatea produselor livrate.

B. Consideraţii generale obligatorii pentru ofertanţi.

1. Activitatea se va contracta numai cu o societate comercială cu obiect de activitate adecvat furnizării produselor cerute.

2. Contractul se încheie cu ofertantul stabilit câştigător.

3. Produsele vor fi livrate la comanda achizitorului. Termenul maxim de livrare acceptat conform caietului de sarcini. Verificare cantitativă la livrare. Nerespectarea termenului maxim de livrare al produselor poate fi considerat motiv de reziliere unilaterală a contractului de către achizitor, deoarece ar fi contrară unui interes public.

4. Termen de garanţie acordat pentru produsele furnizate: conform caietului de sarcini.

5. Furnizorul va asigura livrarea produselor cu promptitudine şi în condiţii corespunzătoare. Nu se vor accepta livrări de produse care se prezintă neconform cu produsele solicitate, se vor respinge.

6. Produsele livrate trebuie să fie garantate de furnizor că sunt noi şi corespunzătoare, pentru a se evita eventualele neconcordanţe la recepţia cantitativă şi calitativă.

7. Ambalarea şi marcarea cad în sarcina furnizorului, pe cheltuiala lui. Eventualele ambalajele în care se livrează produsele rămân în proprietatea achizitorului, fără nici un cost suplimentar din partea acestuia.

8. Livrarea unui produs necorespunzător poate fi considerat motiv de reziliere unilaterală a contractului de către achizitor, deoarece ar fi contrară unui interes public. În aceste situaţii achizitorul are dreptul de a cere înlocuirea fără costuri suplimentare a produsului respectiv cu unul corespunzător, pe toată durata de derulare a contractului.

9. Durata contractului este de 12 luni de la data semnării contractului. Durata contractului se poate modifica prin act adiţional în cazul în care apar situaţii care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care împiedică buna desfăşurare a activităţii autorităţii contractante, conform prevederilor legale.

10. Preţul va fi exprimat în Lei (RON), cu TVA evidenţiată separat, atât pentru preţul unitar cât şi pentru preţul total al ofertei şi va include toate taxele şi cheltuielile aferente livrării până la sediul SC OTL SA. Orice alte cheltuieli neprevăzute care pot să apară în vederea livrării, cad în sarcina furnizorului. Preţurile unitare în Lei (RON) stabilite câştigătoare nu se pot ajusta, actualiza, modifica, ele rămân ferme pe toată perioada de derulare a contractului. Perioada de valabilitate a ofertelor de preţ este de minim 30 zile de la data deschiderii ofertelor.

11. Termeni comerciali ai contractului, general valabili:

- preţurile stabilite câştigătoare în Lei (RON) sunt ferme, neajustabile, nemodificabile şi neactualizabile pe toată perioada de derulare a contractului şi se aplică la produsele efectiv livrate.

- plata se face cu O.P., în termen de 30 de zile de la data confirmării fiecărei facturii după recepţia finală a produselor efectiv livrate. De regula procedura de confirmare nu va depăşi 7 zile lucrătoare. Plata se va face numai pe baza facturilor în original, emise de furnizor şi acceptate si confirmate de achizitor.

12. Achizitorul poate solicita, pe perioada de derulare a achiziţiei, oricând şi oricui, orice detalii, specificaţii sau lămuriri suplimentare pe care le consideră necesare în vederea atribuirii contractului.

13. Nu se acceptă alt model de contract de furnizare decât cel al SC OTL SA.

Formular 1

| OPERATORUL ECONOMIC ___________________ (denumire / sediu ) | Înregistrat la sediul autorităţii contractante nr._________data___________ora_____ |
| --- | --- |

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către ________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr. ______ din ______________, privind achiziţia de ____________________(denumire achiziţie) pentru atribuirea contractului _________________________________________(denumirea contractului de achiziţie publică),

noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă transmitem alăturat următoarele:

1. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând:

a) oferta;

b) documentele care însoţesc oferta.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data completării ___________						Cu stimă,

Operator economic,

...................................									    (semnătura autorizată )

# Formular 2

Împuternicire

Subscrisa ………………………….....................……………………………………, cu sediul în …………………………...…………………………………………………………………, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ………………………, CUI ………………, atribut fiscal ……, reprezentată legal prin …..................................…………………………………………, în calitate ……………………, împuternicim prin prezenta pe ......…………............………………, domiciliat în …………..........…………………..............…………………..................………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP …….........……………………, eliberat de …………...……………, la data de ………......…, având funcţia de ……………………………, să ne reprezinte la achiziţia directă de ……………………, organizată de SC Oradea Transport Local SA în scopul atribuirii contractului de ……...............................................………………

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la achiziţie;

2. Să participe în numele subscrisei şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării achiziţiei directe.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la achiziţia directă.

Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).

Data 						Denumirea mandantului

……………… 				S.C. …………………………………

reprezentată legal prin

___________________________

(Nume, prenume)

___________________________

(Funcţie)

___________________________

(Semnătura autorizată şi ştampila)

Formular 3

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al ..........................................................................................................................................., (denumirea/ numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situaţia prevăzută la art.180 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.

De asemenea, declar că la prezenta achiziţie nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun ofertă individuală şi o alta ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca sub-contractant în cadrul unei alte oferte.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă şi/sau consultantul – organizator al achiziţiei au dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de .......................................................................

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării ......................

OFERTANT

___________________________

(Nume, prenume)

___________________________

(Funcţie)

___________________________

(Semnătura autorizată şi ştampila)

Formular  4

### OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.181

Subsemnatul......................................................................................, reprezentant împuternicit al .........................................................................................................................................., (denumirea/ numele si sediul/adresa operatorului economic) în calitate de ofertant la achiziţia de accesorii electrice, de către SC Oradea Transport Local SA,  declar pe proprie răspundere că:

- nu ne aflăm în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic.

- nu ne aflăm în situaţia în care nu ne-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit.

- nu ne aflăm în situaţia în care în ultimii 2 ani nu ne-am îndeplinit sau ne-am îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile nouă, fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor.

- nu am  fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

- nu ne aflăm în situaţia în care să prezentăm informaţii false sau să nu prezentăm informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă au dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării ......................

___________________________

(Nume, prenume)

___________________________

(Funcţie)

___________________________

(Semnătura autorizată şi ştampila)

Formular 5

OPERATOR  ECONOMIC

.............................................

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către .......................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ..................................................................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizăm ...................... (denumirea produsului) pentru suma de .................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) plătibilă după recepţia produsului, la care se adaugă TVA în valoare de .............................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm produsul din anexă, în graficul de timp asumat la solicitarea autorităţii contractantă. (se va indica anexa cu produsul la formular).

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........................ zile, (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ............................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi, şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)

|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.

|_| nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.

Data _____/_____/_____

...............................................................................,

(nume, prenume şi semnătură),

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI PRODUSE

..................................................................

(denumirea/numele ofertantului)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI

pentru produse

Anexă la ofertă financiară

| Nr. crt. | Denumirea produsului | Cantitatea (U.M.) | Preţul unitar | Preţul total | TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lei | Lei (col 2xcol 3) | Lei |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |

................................................

(semnătura autorizată)

L.S.

Formular 6

Operator economic

..................................

(denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumire:

2. Cod fiscal:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon: …………………………

Fax: …………………………

E-mail: …………………………

5. Certificat de înmatriculare/înregistrare:

(număr, dată, loc de înmatriculare/înregistrare)

6. Obiect de activitate, pe domenii:

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:

(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)

8. Principala piaţă a afacerilor:

9. Cifra de afaceri pe ultimii trei ani:

| Anul | Cifra de afaceri anuală (la 31.12) - lei - | Cifra de afaceri anuală (la 31.12) - echivalent euro - |
| --- | --- | --- |
| 2012 |  |  |
| 2013 |  |  |
| 2014 |  |  |
| Medie anuală: |  |  |

Anul 2012: 1 euro = 4,4560 RON

Anul 2013: 1 euro = 4,4190 RON

Anul 2014: 1 euro = 4,4446 RON

Data completării: ……………

___________________________

(Nume, prenume)

___________________________

(Funcţie)

___________________________

(Semnătura autorizată şi ştampila)

Formular 7

OFERTANTUL

............................................................

(denumirea/numele)

EXPERIENTA SIMILARA*)

1. Denumirea si obiectul contractului:

Numărul şi data contractului:

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului:

Adresa beneficiarului/clientului:

Ţara:

3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

(se bifează opţiunea corespunzătoare)

[] contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie)

[] contractant asociat

[] subcontractor

[] partener lider de proiect

[] partener asociat

4. Natura şi cantitatea produsului furnizat în baza contractului, precum şi alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul îşi susţine experienţa similară:

*) Se completează fişe distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv.

Candidat/ofertant,.....................(semnătura autorizată)

Data completării .......................

Ofertant,

……..................................

(semnătura autorizată)

CONTRACT DE FURNIZARE ACCESORII ELECTRICE

Nr. _______ din ____.____.2015

1. Părţile Contractante.

În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, s-a încheiat prezentul contract de furnizare produse, între:

a) Autoritatea Contractantă: SC Oradea Transport Local SA, cu sediul în jud. Bihor, Oradea, str. Atelierelor, nr.12, cp 410542, telefon: 0259-423245 şi fax: 0259-426010, înmatriculată sub Nr.ORC: J05/1/1991, CIF: RO63483, cod IBAN: RO05RNCB0032046498350001 la banca BCR Oradea, reprezentată prin dr. ing. CSUZI István având funcţia de Director General şi ec. NICA Romeo având funcţia de Director Economic, în calitate de Achizitor, pe de o parte

şi

b) Operatorul Economic: SC ............................ SRL cu sediul în ................, str. ................, nr.........., jud. .................., telefon: ...................., fax: ..............., înmatriculată sub Nr.ORC: ................, CIF: ......................., cod IBAN: ........................., la banca ................, reprezentată prin ................, având funcţia de ..................., în calitate de Furnizor, pe de altă parte.

Prezentul Contract de Furnizare Accesorii electrice, are la bază hotărârea comisiei de evaluare şi atribuire a ofertelor nr……….. din ……………...

2. Definiţii.

În prezentul contract, dacă intervin, următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

      - contract – reprezintă prezentul contract şi toate anexele sale.

      - achizitor şi  furnizor – părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract.

      - preţul contractului – preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract.

      - servicii – servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţi legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract.

      - produsul – accesorii electrice şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care furnizorul are obligaţia de a le furniza conform contractului.

      - destinaţie finală – locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele, sediul SC OTL SA.

      - forţa majoră – un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.

      - zi – zi calendaristică; an – 365 de zile.

3. Interpretare.

3.1. – Termenul „zi” sau „zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

3.2. – În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

4. Obiectul Contractului.

4.1. – Furnizorul se obligă să furnizeze accesorii electrice (CPV: 31681000-3) în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.2. – Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru produsele furnizate.

5. Preţul Contractului.

5.1. – Preţul contractului, conform ofertei de preţ (cantitate x preţ unitar), plătibil furnizorului de către achizitor, este de ________________Lei (RON), fără TVA. Preţul contractului include toate taxele, transportul şi orice alte cheltuieli care pot să apară în scopul livrării până la sediul achizitorului. Preţurile unitare fără TVA sunt următoarele:

| Nr. crt. | Denumire produs | U.M. | Cantit. | Preţ unitar (Lei, fără TVA) | Preţ/poz. (Lei, fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Baterii 1,5V AAA | buc. | 64 |  |  |
| 2. | Baterii alcaline 1,5V | buc. | 35 |  |  |
| 3. | Baterii 9V alcaline | buc. | 60 |  |  |
| 4. | Baterii 4,5V alcaline | buc. | 20 |  |  |
| 5. | Baterii reîncărcabile R3, min. 1000 mA, NiMh | buc. | 70 |  |  |
| 6. | Baterii reîncărcabile R6, min. 2500 mA, NiMh | buc. | 70 |  |  |
| 7. | Baterii reîncărcabile R20 min.3000mA, NiMh | buc. | 40 |  |  |
| 8. | Bobină 36W pentru neon | buc. | 10 |  |  |
| 9. | Bucşă sertizare 0,75 mm, 100 buc./set | set | 6 |  |  |
| 10. | Bucşă sertizare 1,5 mm, 100 buc./set | set | 6 |  |  |
| 11. | Bucşă sertizare 2,5 mm, 100 buc./set | set | 6 |  |  |
| 12. | Buton comandă negru NID 6913-74, 250 V/15A SN 500 | buc. | 1 |  |  |
| 13. | Buton cu revenire roşu 1NI | buc. | 1 |  |  |
| 14. | Buton cu revenire verde 1ND | buc. | 1 |  |  |
| 15. | Buton manip. 4 poz. neintr. cod 6270, SN 500 | buc. | 1 |  |  |
| 16. | Buton manip. 4 poz. retin. cod 6266, SN 500 | buc. | 1 |  |  |
| 17. | Capac soclu siguranţe 25A | buc. | 20 |  |  |
| 18. | Capac soclu siguranţe 63A | buc. | 20 |  |  |
| 19. | Capac soclu siguranţe 100A | buc. | 5 |  |  |
| 20. | Colier plastic 360x4,8 mm (100 buc./set, negre) | set | 40 |  |  |
| 21. | Colier plastic 380x7,6 mm (100 buc./set, negre) | set | 50 |  |  |
| 22. | Colier plastic 480x4 mm (100 buc./set, negre) | set | 60 |  |  |
| 23. | Colier plastic (faşete) 160x2,5 mm², 100 buc./set, negre | set | 40 |  |  |
| 24. | Colier plastic (faşete) 200x4,5 mm², 100 buc./set, negre | set | 35 |  |  |
| 25. | Comutator stea triunghi 63A | buc. | 3 |  |  |
| 26. | Comutator stea triunghi 100A | buc. | 3 |  |  |
| 27. | Comutator 3 poziţii MF 5063, dim.75x35x28 mm, 10A/380 V | buc. | 5 |  |  |
| 28. | Contactor cutie Freder 32A/220 V cu releu 23-32 A | buc. | 1 |  |  |
| 29. | Contactor cutie Freder 32A/380 V cu releu 23-32 A | buc. | 1 |  |  |
| 30. | Contactor de comandă 4003, 220 V, 50 Hz, SN 500 | buc. | 1 |  |  |
| 31. | Contactor Freder 12A/220V 1 ND 5,5 kW | buc. | 1 |  |  |
| 32. | Contactor Freder 12A/24V 1 ND 5,5 kW | buc. | 1 |  |  |
| 33. | Contactor Freder 12A/380V 1 ND 5,5 kW | buc. | 1 |  |  |
| 34. | Contactor Freder 18A/220V 1 ND 7,5 kW | buc. | 1 |  |  |
| 35. | Contactor Freder 18A/24V 1 ND 7,5 kW | buc. | 1 |  |  |
| 36. | Contactor Freder 18A/380V 1 ND 7,5 kW | buc. | 1 |  |  |
| 37. | Contactor Freder 25A/220V 1 ND 11 kW | buc. | 1 |  |  |
| 38. | Contactor TCA 10A trifazic comandă 110V | buc. | 2 |  |  |
| 39. | Contactor TCA 10A trifazic comandă 24V | buc. | 2 |  |  |
| 40. | Contactor TCA 32A trifazic comandă 110V | buc. | 4 |  |  |
| 41. | Contactor TCA 40A trifazic comandă 110V | buc. | 4 |  |  |
| 42. | Contactor TCA 63A trifazic comandă 110V | buc. | 2 |  |  |
| 43. | Corp neon etanş 1x36W | buc. | 10 |  |  |
| 44. | Corp neon etanş 2x36W, cu abajur transparent | buc. | 11 |  |  |
| 45. | Cuplaj electromagnetic BINDER 84013-14CI, SN500 | buc. | 2 |  |  |
| 46. | Cutie ramificaţie aplicată de exterior, 80x80x60 | buc. | 7 |  |  |
| 47. | Cutie ramificaţie aplicată de exterior 160x110x80 | buc. | 2 |  |  |
| 48. | Dulii ceramice tip E27, fixare cu două şuruburi | buc. | 20 |  |  |
| 49. | Dulii neon (neon 40W) | buc. | 60 |  |  |
| 50. | Fişă ştecher 220 V | buc. | 80 |  |  |
| 51. | Fişă glisantă izolată tip „mamă”, Ø 2,5 mm, L= 22,3 mm, lăţ. = 7,6 mm, izolaţie PVC culoare roşie | buc. | 300 |  |  |
| 52. | Fişă trifazică 380V, 32A, 3P+N+PE IP44 | buc. | 2 |  |  |
| 53. | Fişă trifazică 380V, 63A, 3P+N+PE IP44 | buc. | 1 |  |  |
| 54. | Întrerupător AG (pe tencuială) cu două poziţii | buc. | 20 |  |  |
| 55. | Întrerupător AG (pe tencuială) simplu | buc. | 40 |  |  |
| 56. | Lampă canal portabilă 24V, 18W, cu cablu min. 10 m, cu leduri | buc. | 14 |  |  |
| 57. | Lampă ovală 100W, tensiune 220/50 Hz, etanşă cu protecţie metalică, tip lampă 100W/E27 GLS | buc. | 20 |  |  |
| 58. | Mufă brichetă 24 V | buc. | 20 |  |  |
| 59. | Mufă neizolată din cupru stanat diametru int. Ø 1,5 mm, diametru exterior Ø 19,4 mm, L=45 mm, secţiune cablu liţat 120 mm² | buc. | 10 |  |  |
| 60. | Papuc inelar izolat Ø 4 x 2,5 mm, 100 buc/set | set | 10 |  |  |
| 61. | Papuc inelar izolat Ø 5 x 2,5 mm, 100 buc/set | set | 25 |  |  |
| 62. | Papuc inelar izolat Ø 6 x 2,5 mm, 100 buc/set | set | 10 |  |  |
| 63. | Papuc inelar neizolat Ø 8 x 6 mm | buc. | 300 |  |  |
| 64. | Papuc inelar neizolat Ø 8 x 16 mm | buc. | 300 |  |  |
| 65. | Papuc inelar neizolat Ø 8 x 25 mm | buc. | 2000 |  |  |
| 66. | Papuc inelar neizolat Ø 10 x 6 mm | buc. | 300 |  |  |
| 67. | Papuc inelar neizolat Ø 10 x 16 mm | buc. | 300 |  |  |
| 68. | Papuc inelar neizolat Ø 10 x 70 mm | buc. | 300 |  |  |
| 69. | Papuci furcă tip PV3 | buc. | 100 |  |  |
| 70. | Pat cablu 16x25, lungime 2 ml/buc | ml | 200 |  |  |
| 71. | Pat cablu 16x40, lungime 2 ml/buc. | ml | 300 |  |  |
| 72. | Patroane fuzibile 25A | buc. | 20 |  |  |
| 73. | Patroane fuzibile 35A | buc. | 20 |  |  |
| 74. | Pini (negru) de 1,0 mm | buc. | 50 |  |  |
| 75. | Pini (roşu) de 1,0 mm | buc. | 50 |  |  |
| 76. | Priză dublă de interior pe tencuială | buc. | 25 |  |  |
| 77. | Priză AG-PT (antigrund) 220 V | buc. | 20 |  |  |
| 78. | Priză brichetă 24V | buc. | 40 |  |  |
| 79. | Priză trifazică PT 380V, 32A, 3P+N+PE IP44 | buc. | 2 |  |  |
| 80. | Priză trifazică PT 380V, 63A, 3P+N+PE IP44 | buc. | 1 |  |  |
| 81. | Releu RM bobină la 24 V c.c., 10A, 250V, 3 contacte ND | buc. | 15 |  |  |
| 82. | Releu MT bobină la 24 V c.c., 10A, 250V, 3 contacte ND | buc. | 15 |  |  |
| 83. | Soclu releu RM | buc. | 10 |  |  |
| 84. | Soclu releu MT | buc. | 10 |  |  |
| 85. | Soclu siguranţe fuzibile 25A | buc. | 15 |  |  |
| 86. | Soclu siguranţe fuzibile 63A | buc. | 20 |  |  |
| 87. | Soclu siguranţe fuzibile 100A | buc. | 10 |  |  |
| 88. | Şir clemă 6A, 10 buc./set | set | 120 |  |  |
| 89. | Şir clemă 10A, 10 buc./set | set | 100 |  |  |
| 90. | Spray curăţat contacte electrice, tub 500 ml | buc. | 30 |  |  |
| 91. | Starter 20W | buc. | 20 |  |  |
| 92. | Starter 40W | buc. | 110 |  |  |
| Total general (Lei, fără TVA) |  |  |  |  |  |

5.2. – Preţurile unitare din oferta stabilită câştigătoare sunt ferme, neajustabile, nemodificabile, neactualizabile pe toată perioada de derulare a contractului.

6. Durata Contractului.

6.1. – Durata prezentului contract este de 12 luni de la data semnării.

7. Executarea Contractului.

7.1. – Contractul intră în vigoare la data semnării lui.

7.2. – Executarea contractului începe în ziua următoare semnării contractului.

8. Documentele Contractului.

8.1. – Documentele contractului sunt:

a) caietul de sarcini

b) propunerea tehnică şi propunerea financiară.

c) acte adiţionale la contract.

d) anexe la contract.

e) orice alte acte legate.

9. Obligaţiile Furnizorului

9.1. – Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi la performanţele prezentate în propunerea tehnică. Furnizorul va asigura furnizarea produselor cu promptitudine şi în condiţii corespunzătoare. Nu se vor accepta produse care se prezintă neconform cu produsele solicitate.

9.2. – Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în conformitate cu comenzile SC OTL SA, în termen de maxim ____ zile de la emiterea fiecărei comenzi emisă de SC OTL SA.

9.3. – Furnizorul se obligă să supravegheze furnizarea produselor, să asigure livrarea acestora la sediul SC OTL SA.

9.4. – Furnizorul este pe deplin responsabil pentru ca produsele furnizate să fie în conformitate cu comenzile SC OTL SA. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de livrare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

9.5. – Furnizorul va efectua livrarea, transportul pe toată durata contractului, la sediul SC OTL SA din Oradea, str. Atelierelor nr.12.

9.6. – Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate, etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele furnizate, şi

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

9.7. – Furnizorul este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de livrare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

10.  Obligaţiile Achizitorului.

10.1. – Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia furnizorului orice facilităţi şi informaţii legate pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.

10.2. – Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termen de 30 de zile de la data confirmării fiecărei facturii după recepţia finală a produselor efectiv livrate. De regula procedura de confirmare nu va depăşi 7 zile lucrătoare.

10.3. – Plata se face prin virament bancar în termen de 30 de zile de la data confirmării facturii. Plata se va face numai pe baza facturilor în original, emise de furnizor şi acceptate si confirmate de achizitor.

11. Sancţiuni pentru Neîndeplinirea Culpabilă a Obligaţiilor.

11.1. – În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1%/zi din valoarea contractului, fără TVA, inclusiv pentru cele datorate unor livrări de înlocuire a produselor în cazul în care acestea nu corespund calitativ, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

11.2. – În cazul în care achizitorul nu onorează plata facturilor la scadenţe, furnizorul poate percepe ca penalităţi o sumă echivalentă cu un procent de 0,1%/zi din plata neefectuată, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere, de la data scadenţei facturilor neachitate, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

11.3. – Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.

12. Garanţia de Bună Execuţie a Contractului.

12.1. – Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 10% din valoarea totală a contractului fără TVA (5% dacă furnizorul dovedeşte că este I.M.M.) în termen de 15 zile calendaristice de la semnarea contractului. Garanţia de bună execuţie se constituie în favoarea achizitorului printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară, de o societate de asigurări, prin virarea sumei în contul SC OTL SA sau prin depunerea sumei la casieria societăţii. Valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie este până la finalizarea contractului şi se restituie dacă s-au respectat toate clauzele contractuale de către furnizor la solicitarea acestuia.

12.2. – Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă furnizorul nu îşi îndeplineşte, nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica în scris acest lucru furnizorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

12.3. – Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie furnizorului, în termen de 14 zile de la îndeplinirea tuturor obligaţiilor asumate, la solicitarea acestuia.

12.4. – Orice alte garanţii sunt distincte de garanţia de bună execuţie a contractului.

13. Recepţie. Inspecţii. Teste.

13.1. – Achizitorul are dreptul de a verifica produsele livrate pentru a stabili conformitatea acestora cu specificaţiile din ofertă.

13.2. – Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris furnizorului, identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop.

13.3. – Prevederile clauzelor 13.1 ÷ 13.2 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor sau de alte obligaţii prevăzute în contract.

14. Perioada de Garanţie Acordată Produselor.

14.1. – Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate sunt noi, la standardele şi performanţele de calitate care se impun prin caietul de sarcini.

14.2. – Perioada de garanţie acordată produselor este de _____________. Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea produselor la destinaţia finală.

14.3. – Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.

14.4. – La primirea unei astfel de notificări furnizorul are obligaţia de a înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsul care în timpul perioadei de garanţie îl înlocuieşte pe cel defect beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii produsului.

14.5. – Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere sau înlocuire a componentelor pe riscul şi spezele furnizorului şi fără a aduce nici un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor decât cele prevăzute prin contract.

14.6. – În termenul de garanţie, furnizorul este obligat să remedieze pe costurile sale toate defecţiunile care survin în perioada de garanţie din vina furnizorului.

15. Ajustarea Preţului Contractului.

15.1. – Pentru produsele furnizate plăţile datorate de către achizitor furnizorului sunt doar cele declarate în propunerea financiară. Preţul care se ia în considerare este preţul unitar, aplicat la cantitatea comandată.

15.2. – Nu se acceptă ajustarea, modificarea sau actualizarea preţurilor unitare nici în ceea ce priveşte transportul produselor, care sunt ferme conform ofertei financiare pe toată perioada de derulare a contractului.

16. Amendamente.

16.1. – Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea şi/sau completarea clauzelor contractuale în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

16.2. – Modificarea şi/sau completarea clauzelor contractuale se poate face prin anexe şi/sau acte adiţionale la contract, numai cu acordul scris al ambelor părţi.

17. Subcontractaţi.

17.1. – Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

17.2. – La prezentul contract nu se acceptă subcontractanţi care să fie desemnaţi pentru îndeplinirea unor părţi din contract.

18. Întârzieri în Îndeplinirea Contractului.

18.1. – Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul în perioada de valabilitate a acestuia. Furnizorul are obligaţia de a livra produsele conform perioadei cerute în caietul de sarcini.

18.2. – Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu poate să respecte termenul de livrare al produselor, acesta are obligaţia de a notifica în termen de maxim 10 zile achizitorului cererea motivată de modificare a termenului de livrare asumat prin contract, dar acest lucru se face numai cu acordul scris al părţilor, prin act adiţional.

18.3. – În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare a produsului, orice întârziere de livrare dau dreptul achizitorului, fără asumarea unor obligaţii, de a solicita penalităţi furnizorului şi/sau de a rezilia unilateral contractul.

19. Cesiunea.

19.1. – Furnizorul se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract.

19.2. – Într-un contract de achiziţie publică este permisă doar cesiunea creanţelor născute din acel contract, obligaţiile născute rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial. O eventuală cesiune nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

20. Forţa Majoră.

20.1. – Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

20.2. – Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

20.3. – Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

20.4. – Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica în scris celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. Forţa majoră trebuie comunicată de partea care o invocă şi către o autoritate competentă şi constatată ca atare.

20.5. – Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 2 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

21. Soluţionarea Litigiilor.

21.1. – Achizitorul şi furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

21.2. – Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente de pe raza teritorială unde îşi are sediul achizitorul.

22. Încetarea Contractului.

22.1. – Prezentul contract încetează de drept la expirarea perioadei de valabilitate a contractului.

22.2. – Prezentul contract poate înceta oricând de comun acord, cu acordul scris al ambelor părţi.

22.3. – Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului de furnizare şi de a pretinde plata de daune-interese.

22.4. – Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul sau părţi din contract, după 15 zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care ar conduce la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului achizitorului.

23. Limba care Guvernează Contractul.

23.1. – Limba care guvernează contractul este limba română.

24. Comunicările.

24.1. – Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

24.2. – Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

25. Legea Aplicabilă Contractului.

25.1. – Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

26. Caracterul confidenţial al contractului.

26.1. – (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere al acestuia unei terţe părţi, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului, sau a organelor abilitate de legislaţia în vigoare;

b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.

(2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii contractului.

26.2. – O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la contract dacă:

a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă; sau

b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea dezvăluire; sau

c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.

27. Dispoziţii Finale.

27.1. – Prezentul contract conţine ___ pagini,

27.2. – Propunerea financiară şi propunerea tehnică sunt parte integrantă a prezentului contract.

27.3. – Părţile au înţeles să încheie azi ___/___/2015 prezentul contract în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR								FURNIZOR

SC Oradea Transport Local SA			 		SC ____________ SRL

Director General							___________________

dr. ing. CSUZI István						___________________

Director Economic

## ec. NICA Romeo

Vizat Oficiul Juridic